## 0
SREDNJA TRGOVSKA ŠOLA MARIBOR
Vrsta projekta: | Projekt za razpis (v nadaljevanju PZR)
Številka projekta: | 2020/06
Vsebina mape: | POPIS GRADBENO OBRTNIŠKIH IN INŠTALACIJSKIH DEL
Vrsta gradnje: | Investicijsko vzdrževalna dela
12630 - Stavba za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo
Objekt in lokacija: | STrŠ MB - investicisko vzdrževalna dela V trakta
Parc. št.: 870/5 vse k.o. 657 - Marobor GRAD
Datum iztisa: | maj 2020
Investitor: | Srednja trgovsska šola Maribor
Mladinska ulica 14
SI - 2000 MARIBOR
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
Masarykova c. 16
SI - 1000 LJUBLJANA
Vrsta projektne dokumentacije: | Projekt za razpis (v nadaljevanju PZR)
Za projektantsko podjetje: | Styria arhitektura d.o.o. Cankarjeva ul. 6E, 2000 Maribor
žig podjetja:
Odgovorni projektant: | David Mišič u.d.i.a.
osebni žig:
evidentirana pri projektantu: | Styria arhitektura d.o.o.
kraj: | Maribor
datum: | maj 2020

## SD
OPOMBA
Enotna cena mora vsebovati:
>vsa potrebna pripravljalna dela
>vsa potrebna merjenja
>vse potrebne transporte do mesta vgrajevanja
>skladiščenje materiala na gradbišču
>vse potrebno delo do končnega izdelka
>vsa potrebna pomožna sredstva na objektu kot so lestve, delovni odri…
>usklajevanje z osnovnim načrtom in posvetovanje s projektantom
>plačilo komunalnih prispevkov za stalno deponijo
>preizkušanje kvalitete materiala, ki se vgrajuje in dokazovanje kvalitete z atesti
>popravilo eventualne škode povzročene ostalim izvajalcem
>čiščenje in odvoz odvečnega materiala v stalno deponijo
>obračuni se izdelajo po dejanskih količinah
>evidentiranje, zaščita in prestavitev komunalnih vodov
SPLOŠNA DOLOČILA
OPOMBA: Izvajalec mora pri pripravi ponudbe upoštevati ter pri izvedbi zagotavljati :
► | vso razpisno dokumentacijo (načrte PGD in PZI)
► | vsa potrebna pripravljalna dela za gradbena dela
► | vsa potrebna merjenja
► | vse potrebne transporte do mesta vgrajevanja
► | skladiščenje materiala na gradbišču
► | vso potrebno delo za dokončanje izdelka
► | vsa potrebna pomožna sredstva na objektu kot so lestve, odri ...
► | usklajevanje z osnovnim načrtom in posvetovanje s projektantom preiskušnje kvalitete materiala, ki se vgrajuje in dokazovanje kvalitete z atesti
► | popravilo eventuelne škode povzročene ostalim izvajalcem
► | čiščenje in odvoz odvečnega materiala v stalno deponijo
► | plačilo komunalnih prispevkov za stalno deponijo
► | ozemljitev vseh ALU in jeklenih elementov
► | pri sistemih avtomatike mora zagotavljati kompletni elektro-instalacijski sistem za končno delovanje proizvodov.
► | nadzor in koordinacijo izvedbe vseh elektro napeljav, ki so predmet končne instalacije proizvoda ( senčila, vrata, okna,…)
► | Delovne odre višine do 2 m je potrebno zajeti v cenah posameznih postavk in se ne obračunavajo posebej!
► | Vsa delovne stroje za dvigovanje bremen in delovne košare za dostope do delovišč je potrebno zajeti v cenah posameznih postavk in se ne obračunavajo posebej!
► | Za potrebe popisa se za udeležence pri graditvi objekta uporabljajo naslednje okrajšave: OVP: odgovorni vodja projekta, ON: odgovorni nadzornik OPA: odgovorni projektant arhitekture OPGK: odgovorni projektant gradbenih konstrukcij OP: odgovorni projektant Vsi projekti z načrti in vsemi grafičnimi prilogami, kot tudi ves tekstovni del, vsa poročila in vsi opisi ter sheme so sestavni del tega popisa del in jih mora ponudnik obvezno upoštevati pri sami izdelavi ponudbe. Navedene načrte, grafične priloge, ves tekstualni del, vsa poročila, vsa poročila in vsi opisi ter sheme mora ponudnik upoštevati tudi če se besedilo popisa ne sklicuje na konkretne sheme.
OPOZORILO!
V SKLADU Z 84. ČELNOM ZGO IZVAJALEC MORA PRED PRIČETKOM DEL OBVEZNO PREVERITI VSE MERE NA OBJEKTU!
MOREBITNE RAZLIKE ALI ODSTOPANJA MED ARHITEKTURNIMI, DETAJLNIMI IN PREGLEDNIMI NAČRTI JE POTREBNO PREGLEDATI IN USKLADITI S PROJEKTANTSKIM PODJETJEM STYRIA ARHITEKTURA d.o.o.
IZVAJALEC MORA SKLADNO Z ZAKONOM O GRADITVI OBJEKTOV (ZGO) TER ZAKONOM O GRADBENIH PROIZVODIH VGRAJEVATI USTREZNE GRADBENE PROIZVODE Z VNAPREJ IZDELANIMI DELAVNIŠKIMI NAČRTI, KI MORAJO BITI POTRJENI S STRANI PROJEKTANTA.
PRED ZAČETKOM IZVAJANJA DEL TER VGRAJEVANJA PROIZVODOV MORA IZVAJALEC OBVEZNO PRIDOBITI PISNO POTRDITEV, DELAVNIŠKIH NAČRTOV, SKIC IN DETAJLOV ODGOVORNEGA VODJE PROJEKTA ( Styria arhitektura d.o.o.) ODGOVORNEGA NADZORNIKA ! V KOLIKOR ZARADI VRSTE GRADBENEGA PROIZVODA DELAVNIŠKE DOKUMENTACIJE IZVAJALEC NE MORE ZAGOTOVITI JE OBVEZNO IZDELATI VZOREZ NA GRADBIŠČU, KI GA POTRDITA ODGOVORNI VODJA PROJEKTA ( Styria arhitektura d.o.o.) TER ODGOVORNI NADZORNIK Z VPISOM V DNEVNIK ! VSAJ V ENI OD VSEH POSTAVK JE POTREBNO ZAJETI ŠE VSE OSTALO IZ SPLOŠNIH RAZPISNIH POGOJEV ZA IZBOR IZVAJALCA, KAR S TEM POPISOM NI POSEBAJ DEFINIRANO ALI ZAJETO
IZVAJALEC MORA PREDATI V PREGLED IN POTRDITEV VZORCE VSEH VGRAJENIH MATERIALOV IN PRODUKTOV (NPR. TLAKI, FINALNE OBDELAVE, ....). ŠTEVILO VZORCEV DOGOVORI Z OVP IN ON, V KOLIKOR Z RAZPISOM ZA IZBOR IZVAJALCA. ŠTEVILO NI TOČNO DOLOČENO. STROŠEK IZDELAVE DELAVNIŠKIH NAČRTOV IN IZDELAVE VZORCEV IZVAJALEC UPOŠTEVA V POSAMEZNIH POSTAVKAH POPISA. PRED ZAČETKOM IZVAJANJA VSEH DEL JE POTREBNO PREVERITI OBMOČJA DILATACIJ.
POPIS DEL JE IZDELAN V PROGRAMSKI OPREMI MICROSOFT EXCEL 2010 in S TEM BERLJIV V STANDARDNI PROGRAMSKI OPREMI, TUDI NA PRIMER V OPEN OFFICE, KI JE ZASTONJ. VSE CELICE SO BERLJIVE IN KLJUB ZAKLENITVI JIH JE MOŽNO RAZŠIRITI. PRAV TAKO JE MOŽNO POSAMEZNE CELICE KOPIRATI, V KOLIKOR VAŠA PROGRAMSKA OPREMA NE PRIKAZUJE PRAVILNO BERLJIVIH ZNAKOV. PRI ODDAJI PONUDBE NAROČNIKU JE IZVAJALEC JE DOLŽAN SAM PREVERITI ZMNOŽKE IN SEŠTEVKE TER PRENOSE LE TEH V REKAPITULACIJO. PONUDNIK, SE S PRIPRAVO TE PONUDBE OBVEZUJE, DA JE PREBRAL VSE CELICE CELOTNE DATOTEK, VKLJUČNO Z VSEMI POSTAVKAMI IN SPLOŠNIMI NAVODILI ALI DOLOČILI, PRAV TAKO SE PONUDNIK OBVEZUJE, DA BO V PRIMERU, DA BO IZBRAN UPOŠTEVAL VSA DOLOČILA, NAVODILA IN POSTAVKE TEGA POPISA DEL.
V CENI POSAMEZNIH POSTAVK JE ZAJETI VSE ELEMENTE, KI SO NAVEDENE V OPISU, NE GLEDE NA RAZLIČNOST ZAHTEVANIH OBRTNIŠKIH (GRADBENIH) DEL, RAZEN KJER JE EKSPLICITNO NAVEDENO, DA SO DOLOČENI ELEMENTI ZAJETI V DRUGI POSTAVKI OZ. PRI DRUGIH DELIH. VSI STANDARDI, KI SO NAVEDENI PRI POSAMEZNIH DELIH SE UPOŠTEVAJO V PRIMERU, DA JE DOLOČEN MATERIAL ALI STORITEV V POSAMEZNIH OPISNIH POSTAVKAH ZAJETE, V NASPROTNEM PRIMERU SO BREZPREDMETNI. ČE PA JE V POSAMEZNI POSTAVKI NAVEDEN DRUGAČEN STANDARD KOT PRI SPLOŠNIH OPISIH, POTEM JE POTREBNO UPOŠTEVATI STANDARD, KI JE NAVEDEN V POSAMEZNI POSTAVKI POPISA OZ. STANDARD, KI PREDPISUJE VIŠJO KVALITETO.
PODLAGA ZA IZVEDBO SO DELAVNIŠKI NAČRTI, IZDELANI IZ STRANI IZVAJALCA IN POTRJENI IZ STRANI OVP, OPA. ODLAGA ZA IZVEDBO DELAVNIŠKIH NAČRTOV SO SHEME IZ POSAMIČNIH NAČRTOV. ZA ZAMUDE PRI IZDELAVI DETAJLOV, KI JIH IZVAJALEC ZAGREŠI ZARADI IZVEDBENIH NAČRTOV, KI NE USTREZAJO POPISU DEL ALI ZARADI ZAVLAČEVANJA Z IZDELAVO DELAVNIŠKIH NAČRTOV, IZVAJALEC NE MORE ZAHTEVATI PODALJŠANJE ROKA ZA DOKONČANJE DEL. OBVEZA IZVAJALCA JE, DA POTREBNO DELAVNIŠKO DOKUMENTACIJO PRAVOČASNO PREDLOŽI V KONTROLO IN POTRDITEV OPA, OVP IN ON, IZROČI VSEM TREM NAVEDENIM OSEBAM DOKONČNO POTRJENE NAČRTE, TER POTREBNI ČAS ZA IZDELAVO IN POTRDITEV UPOŠTEVA V TERMINSKEM PLANU. V PRIMERU NEJASNOSTI JE IZVAJALEC DEL OZ. PONUDNIK, ŽE V ČASU IZDELOVANJA PONUDBE DOLŽAN POSTAVITI OVP ZAHTEVO PO POJASNITVI NA NAČIN, KI JE V SKLADU Z IZVAJANJEM JAVNEGA RAZPISA. IZMERE SO IZVEDENE SKLADNO Z GN NORMAMI. Dela je treba izvajati po določilih veljavnih tehničnih predpisov in skladno z obveznimi standardi in z Uredba o zagotavljanju varnostni in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Ur.l.RS št. 83/05).
Pri prirpavi ponudbe in izvedbi je potrebno upoštevati tudi navodila, pogoje in podatke dobaviteljaali proizvajalca materiala oz izdelka ter v ceni na enoto zagotoviti ves potrebni material, za funkcionalno izvedbo posameznega izdelka.
OSTALE STORITVE V ceno na enoto je potrebno zajeti vse stroške pripravljalnih in zaključnih del, t.j. vsa dela vezana na odpiranje in varovanje gradbišča, varno delo, uporabo varnih in namenskih pripomočkov dela, tekoče in končno čiščenje gradbišča, kontrole in atestiranja opravljenih del, meritev, dokazovanje garancij. Vse potrebne transportne stroške, t.j. stroškov prevozov, nakladanja, razkladanja opreme in materiala, zavarovanja gradbišča in opreme, stroški taks. Zagotoviti šolanje uporabnikov in tehnične službe z izvedbo preverbe znanja in usposobljenosti za ravnanje z vgrajenimi napravami, stropji, opremo in vgrajenimi materiali. Zagotoviti tlačne preizkuse vodovodne instalacije ter odtočne kanalizacije, dezinfekcija vodovodne instalacije.
Zagotoviti izdelave elaboratov izvršilne tehnične dokumentacije kabelske kanalizacije in ostalih podzemnih vodov, kjer je osnova geodetski posnetek. Izdelavo PID-ov z uporabo obstoječih elaboratov izvršilno tehnične dokumentacije. Vnos sprememb v obstoječo izvršilno tehnično dokumentacijo. Storitve raznih komunalnih in drugih organizacij. Stroški nadzora posameznih soglasjedajalcev. Tehnični nadzor upravljalca/soglasjedajalca in koordinacija generalnega izvajalca s sogalsjedajalcem in poasameznimi podizvajalci. Priprava in organizacija gradbišča.
ODGOVORNI VODJE PROJEKTA SI PRIDRŽUJE PRAVICO DO SPREMEMB IN DOPOLNITEV IZVEDBE DETAJLOV OBRTNIŠKIH DEL V KOLIKOR IZVAJALEC LE TEH ZARADI OBJEKTIVNIH RAZLOGOV NE MORE IZVAJATI SKLADNO S PROJEKTOM PZI.
OKOLIŠČINE NEUSKLAJENOSTI IZVAJALCEV IN PODIZVAJALCEV TER ODSTOPANJA OD OSNOVNIH NAVODIL PROJEKTA PZI NISO OBJEKTIVNI RAZLOGI ZA SPREMEMBO DETAJLOV !
VSI ARHITEKTURNI, DETAJLNI IN PREGLEDNI NAČRTI IZDELANI S STRANI IZVAJALCA VELJAJO OD PISNEGA DOVOLJENJA IN TRAJAJO DO PREKLICA LE TEH S STRANI ODGOVORNEGA ARHITEKTA ALI PROJEKTANTA.

## REKAPITULACIJA
REKAPITULACIJA VSEH DEL STŠ Maribor
I. sklop
|  | površina neto | P= 157 m2 neto
| Poz. | Opis del | Cena (v € brez DDV)
| A. | GRADBENA DELA: | 0
| B. | OBRTNIŠKA DELA: | 0
| C1. | ELEKTRIČNE INŠTALACIJE 1.NADSTROPJE | 0
| C2. | ELEKTRIČNE INŠTALACIJE 2.NADSTROPJE | 0
|  | VREDOST INVESTICIJE GOI DEL BREZ DDV: | 0
|  | D.D.V. | 0
|  | VREDOST INVESTICIJE GOI DEL Z DDV: | 0
Neto tlorisna površina: |  |  | 157
Bruto tlorisna površina: |  |  | 186
cena na 1m2 neto površine
Investicija na 1m2 neto tlorisne površine: |  |  | 0
Investicija na 1m2 bruto tlorisne površine: |  |  | 0

## A-Gradbena dela
A. | GRADBENA DELA
| A. | REKAPITULACIJA GRADBENIH DEL:
| I. | PRIPRAVLJALNA DELA: |  |  |  | 0
| II. | RUŠITVENA DELA: |  |  |  | 0
| III. | ZIDARSKA DELA: |  |  |  | 0
|  | GRADBENA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
|  | OPIS IZDELKA | enota | količina | cena v € /enota | cena skupaj v €
A. |  | GRADBENA DELA:
SPLOŠNE OPOMBE
| - | Za potrebe popisa se za udeležence pri graditvi objekta uporabljajo naslednje okrajšave: OVP: odgovorni vodja projekta, ON: odgovorni nadzornik OPA: odgovorni projektant arhitekture OPGK: odgovorni projektant gradbenih konstrukcij OP: odgovorni projektant Vsi projekti z načrti in vsemi grafičnimi prilogami, kot tudi ves tekstovni del, vsa poročila in vsi opisi ter sheme so estavni del tega popisa del in jih mora ponudnik obvezno upoštevati pri sami izdelavi ponudbe. Navedene načrte, grafične priloge, ves tekstualni del, vsa poročila, vsa poročila in vsi opisi ter sheme mora ponudnik upoštevati tudi če se besedilo popisa ne sklicuje na konkretne sheme.
| - | Celotna projektna dokumentacija, ki obsega vključno, a ne omejeno na skice, načrte, popise del, je kot arhitekturno delo varovano avtorsko delo skladno s 5. členom zakona o avtorski in sorodnih pravicah ( Ul. l. RS 21-958/1995 s spremembami, zasp). nosilec materialnih in drugih pravic na projektni dokumentaciji je družba Scapelab d.o.o. izvajalec del ima pravico do enkratne in namenske uporabe projektne dokumentacije za izvedbo del skladno s to okumentacijo. v izogib nesporazumom, ne naročnik ne izvajalec del nima pravice do predelave projektne dokumentacije. vsaka sprememba, priredba ali predelava celotne projektne dokumentacije ali kateregakoli njenega posameznega dela brez predhodnega soglasja družbe Styria arhitektura d.o.o. je prepovedana. v primeru kršitve ima družba Styria arhitektura d.o.o. pravico zahtevati, da se odstrani stanje, ki je nastalo s kršitvijo in po potrebi porušijo zgrajeni ali drugače izvedeni deli v nasprotju s projektno dokumentacijo, kršitelj pa je za svoje ravnanje tudi odškodninsko odgovoren.
| - | Skladno s 84. členom ZGO mora izvajalec pred začetkom in med izvajanjem posameznih del opraviti pregled projekta za izvedbo in opozoriti investitorja, projektanta in revidenta ter nadzornika na morebitne ugotovljene pomanjkljivosti.
| - | V vsaki ceni po enoti je potrebno zajeti vse za gotove montirane in finalno obdelane izdelke - kot kompleten izdelek v skladu s projektom, brez dodatnih del za izvedbo posamezne postavke, kompletno z izdelavo vse potrebne izvedbene delavniške in montažne tehnične dokumentacije ter detajlov izvedbe. Vse rešitve je potrebno uskladiti s OVP oziroma pridobiti potrditev s strani OVP. V ceni vseh postavk je potrebno zajeti še vse ostalo iz splošnih razpisnih pogojev za izbor izvajalca, kar s tem popisom ni zajeto.
| - | Pred pričetkom izvajanja del ter vgrajevanja proizvodov mora izvajalec obvezno pridobiti pisno potrditev, delavniških načrtov, skic in detajlov OVP. V kolikor zaradi vrste radbenega proizvoda, delavniške dokumentacije izvajalec ne more zagotoviti je obvezno izdelati vzorec na gradbišču, ki ga potrdita potrdita OVP, ter ON z vpisom v dnevnik.
| - | Vse izmere je potrebno preveriti po posameznih projektih, in na objektu samem. V primeru nejasnosti kontaktirati OVP. V popisu navedena komercialna imena so navedena zaradi natančnega določanja zahtevane kvalitete vgrajenih aterialov. Izvajalec (ponudnik) mora že v ponudbi ecificirati, ali ponuja material naveden v razpisu, ali lternativen aterial. V koliko ponuja alternativen material mora ponujati najmanj enakovrednega predvidenemu ali boljšega. Enakovrednost ponujene alternative v ponudbi dokazuje skladno z določili razpisa – z izdelavo tehnično ekonomskega elaborata in predložitvijo certifikatov, tehničnih listov in produktnih pecifikacij.
| - | Podlaga za izvedbo so delavniški načrti, izdelani iz strani izvajalca in potrjeni iz strani OVP, OPA. Podlaga za izvedbo delavniških načrtov so sheme iz posamičnih načrtov. Za zamude pri izdelavi detajlov, ki jih izvajalec zagreši zaradi izvedbenih načrtov, ki ne ustrezajo popisu del ali zaradi zavlačevanja z izdelavo delavniških načrtov, izvajalec ne more zahtevati podaljšanje roka za dokončanje del. Obveza izvajalca je, da potrebno delavniško dokumentacijo pravočasno predloži v kontrolo in potrditev OPA, OVP in ON, izroči vsem trem navedenim osebam dokončno potrjene načrte, ter potrebni čas za izdelavo in potrditev upošteva v terminskem planu. V primeru nejasnosti je izvajalec del oz. ponudnik, že v času izdelovanja ponudbe dolžan postaviti OVP zahtevo po pojasnitvi na način, ki je v skladu z izvajanjem javnega razpisa. Izmere so izvedene skladno z GN normami.
| I. | PRIPRAVLJALNA DELA:
SPLOŠNA DOLOČILA
Pred začetkom gradnje je potreben pregled projekta in ostale dokumentacije z projektantom, investitorjem, nadzornikom in izvajalcem, kar omogoča vsem stranem, da se podrobneje seznanijo z gradnjo, zahtevami gradnje in potekom gradnje načrtovanega objekta.
Dela morajo zajemati tudi odvoz materialov na končno deponijo, vključno s plačilom potrebnih taks. Izbrati stalne deponije v neposredni bližini gradbišča, oz. najbližje deponije.
V dela mora biti zajeto varovanje gradbene jame, predviden je široki odkop, izvajalec mora zagotoviti varovanje gradbene jame v primeru hujših nalivov, maksimalna globina izkopa je ocenjena na 5m.
| 1. | Priprava gradbišča; ograditev območja predvidenih del s primerno oviro, priprava območij za deponiranje materiala, ipd.
|  | Izpolniti vse zahteve iz načrta gradbišča in varnostnega načrta! Vključno z vsemi ostalimi stroški za organizacijo gradbišča, zavarovanje gradbišča in ostale zakonske zahteve. Zogatavljanje nemotega dostopa v obstoječ objekt. | komp. | 1 |  | 0
|  | PRIPRAVLJALNA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
| II. | RUŠITVENA DELA: |  |  |  | 0
SPLOŠNA DOLOČILA
Pri izvajanju rušitvenih del, je potrebno dosledno upoštevati vse pogoje iz načrta rušitev. MED RUŠENJEM OBVEZNO PREPREČITI PRAŠENJE Z ZADOSTNIM PRŠENJEM RUŠEVIN Z VODO!
Pri izvajanju rušitev je treba upoštevati vsa zakonska določila, posebno pozornost je posvetiti varstvu pri delu.
Vse gradbene odpadke je potrebno odpeljati na deponijo komunalnih odpadkov v skladu z Odlokom o ravnanju s komunalnimi odpadki na območju občine in Pravilnikom o ravnanju z odpadki (Uradni list RS št. 84/98). Različni materiali se ločujejo na gradbišču.
Dela morajo zajemati tudi odvoz materialov na končno deponijo, izbrati deponije v bližini gradbišča, vključno s plačilom potrebnih taks.
PRI VSEH RUŠITVAH NOSILNIH ELEMENTOV UPOŠTEVATI VSE POTREBNA OPIRANJA IN PODPIRANJA TER NAVODILA ODGOVORNEGA PROJEKTANTA GRADBENIH KONSTRUKCIJ IN NADZORNIKA!
PRIPRAVA OBJEKTA
| 1. | Izvedba rušitve v nivoju 1.N; odstranjevanje tlakov, odstranitev opečnih zidov, sanitarnih elementov in vrat. Postavka mora zajemati vse odstranitve in rušitve potrebne za pripravo na gradanjo. Odvoz na stalno deponijo, vključno z vsemi taksami.
|  | tlaki (parket in keramika) | m2 | 77.6 |  | 0
|  | opečni zid | m3 | 9.4 |  | 0
|  | sanitarni elementi | kos | 1 |  | 0
|  | vrata | kos | 3 |  | 0
|  | okna | kos | 1 |  | 0
|  | odstranitev obstoječih grelnih teles - radiatorjev | kos | 3 |  | 0
| 2. | Izvedba rušitve v nivoju 2.N; odstranjevanje tlakov, odstranitev opečnih zidov, sanitarnih elementov in vrat. Postavka mora zajemati vse odstranitve in rušitve potrebne za pripravo na gradanjo. Odvoz na stalno deponijo, vključno z vsemi taksami.
|  | tlaki (parket in keramika) | m2 | 79 |  | 0
|  | opečni zid | m3 | 1.27 |  | 0
|  | delno rušenje parapeta okna | m3 | 0.6 |  | 0
|  | sanitarni elementi | kos | 1 |  | 0
|  | vrata | kos | 1 |  | 0
|  | okna | kos | 1 |  | 0
|  | odstranitev obstoječih grelnih teles - radiatorjev | kos | 3 |  | 0
| 3. | Transport odpadkov na stalno eponijo, vključno s plačilom vseh potrebnih taks, s pridobivanjem ustrezne dokazne dokumentacije deponiranja odpadkov. Transport do 5km. Obračun po dejanski količini. | m3 | 2 |  | 0
|  | RUŠITVENA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
| III. | ZIDARSKA DELA:
ZIDARSKE OBDELAVE
| 1. | Vzidava instalacijskih omaric
|  | vel. do 0,50 m2 - ocenjeno | kos | 2 |  | 0
KITANJE in BRUŠENJE AB
| 2. | Kitanje betonskih stropov z disperzijskim kitom z izravnavo stikov, kitanje vidnik površin AB stebrov in stopnišča 2x - brušenje, kitanje, brušenje, kitanje. | m² | 158 |  | 0
ZIDARSKA POMOČ NA GRADBIŠČU
| 3. | Zidarska pomoč pri vgradnji vrat. | kos | 2 |  | 0
| 4. | Zidarska pomoč pri vgradnji zasteklitev, oken, notranjih okenskih polic, obdelava špalet večjih prebojev, ipd | kos | 2 |  | 0
| 5. | Strojno vrtanje lukenj za prehod instalacij skozi AB konstrukcije premera do 200 mm. | cm | 30 |  | 0
| 6. | Rezanje obstoječega estriha za izvedbo talnih instalacij v debelini 6cm ter širini do 10 cm. Ocena | m' | 50.2 |  | 0
| 7. | Izvedba izravnave podlage (CEMENTNI ESTRIH) z izravnalno maso minimalno 2mm kot npr SCHONOX ZM in lepilo SCHONOX EMICLASSIC po navodilih proizvajalca, vključno z predpremazom.
|  | kinete, (širina 20 cm )talne doze v katere poredhodno vstavljene kovinske police z napeljavami , vse čvrsto pritrjeno na podlago; cevi moraj o biti min 2cm pod zgornjim robom estriha , sledi premazanje kpl. površine z epoksidno smolo ep 30 za učvrstitev, nanos predpremaza SCHONOX SHP , nanos debeloslojne mase SCHONOX RR; po poravnani kineti se izvede utrditveni epoksidneio premaz ep 30 v širino 15 cm od stika levo , desno ter polaganje armirne mrežice iz steklenega voala | m² | 10.5 |  | 0
| 8. | Grobo brušenje estrihov, grobo in fino čiščenje s sesanjem prašnih delcev ter izdelava izravnalne mase z ustreznim prednamazom. Masa primerna za izvedbo od 5-20mm. | m² | 158 |  | 0
|  | Dodatek za šivanje estrihov | m' | 165 |  | 0
|  | ZIDARSKA DELA SKUPAJ: |  |  | 0 | 0
0

## B-Obrtniška dela
B. | OBRTNIŠKA DELA
| B. | REKAPITUALCIJA OBRTNIŠKIH DEL:
| I. | STEKLARSKA in ALU DELA Z VRATI IN OKNI: |  |  |  | 0
| II. | DELA V GISPU |  |  |  | 0
| III. | TALNE IN STENSKE OBLOGE |  |  |  | 0
| IV. | SLIKOPLESKARSKA DELA: |  |  |  | 0
| V. | GASILSKA OPREMA: |  |  |  | 0
|  | OBRTNIŠKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
* tabele pri posameznih postavkah so namenjene vpisu alternativnega produkta, ki ga ponudnih ponuja, v skladu z zahtevami iz splošnih določil ter posamezne postavke. V kolikor ponudnik tabele ne izpolni, se smatra, da ponuja produkt naveden v postavki. Ponujeni tip produkta je zavezojuč, v skladu z določili tega popisa, ter z veljavno zakonodajo. V tabelo se vpišejo: - Proizvajalec: - Tip: - Kataloška številka: (v kolikor za produkt obstaja) - Opombe: (v kolikor so potrebne)
|  | OPIS IZDELKA |  | količina | cena v € /enota | cena skupaj v €
B. |  | OBRTNIŠKA DELA:
0
0
| I. | STEKLARSKA in ALU DELA Z VRATI IN OKNI: |  |  | 0
0
|  | SPLOŠNA DOLOČILA |  |  | 0
Označene zasteklitve navedene v nadaljevanju, se ponudijo in izdelajo skladno z splošnimi navodili.
Vključno z: obdelavo vseh špalet, z vgradnjo vseh talnih sistemskih profilov z drenažnimi odprtinami, vgradnja vseh horizontalnih in vertikalnih profilov ter vseh ostalih del potrebnih za dokončno izdelavo fasadne obloge! Vključno s podkonstrukcijo - razen kjer je navedeno drugače!. Navedene so neto količine! Upoštevati vsa dela za dokončanje fasade.
Vse kljuke, potezala in panična okovja, po izboru arhitekta, skladno z navodili po detajlu ali shemi.
Na objektu je potrebno uporabiti poenoten sistem zasteklitve, ki mora ustrezati splošnemu opisu zasteklitev, navedenemu v nadaljevanju:
Za izdelavo, dobavo in montažo zasteklitev je potrebno upoštevati spodaj naštete zakone, pravilnike, standarde in smernice o steklu: SIST: EN356, EN410, EN673, EN1063, EN1279, EN1363, ENV1627, DIN V 11 535, EN ISO 12 543, DIN 18 095
Obveznost izvajalca je tudi prilklučitev celotne tehnološke in ostale opreme po navodilih in nadzoru dobavitelja opreme, prav tako je potrebno v ceno zajeti in zagotoviti usklajevanja med izvedbenimi detajli ključavničarskih in fasaderskih del!
Standardi, ki se nanašajo na okovja, stavbno pohištvo, stekla:
Okna in vrata – Standard za proizvod, zahtevane lastnosti – 1. del: Okna in vrata brez določenih lastnosti požarne odpornosti in dimotesnosti, vendarz vključeno odpornostjo strešnih oken proti požaru z zunanje strani SIST EN 14351-1:2006+A1:2010
Stavbno okovje – Naprave za zasilne izhode z vzvodno ročico ali pritisnim pedalom za evakuacijske poti – Zahteve in preskusne metode SIST EN 179:2008
Požarna vrata okovje Ključavnice in stavbno okovje – Zapore z vodoravnim potisnim drogom za izhod ob paniki – Zahteve in preskusne metode SIST EN 1125:2008 Stavbno okovje – Naprave za samodejno zapiranje vrat – Zahteve in preskusne metode SIST EN 1154:2000 SIST EN 1154:2000/ A1:2003 SIST EN 1154:2000/ A1:2003/AC:2006 Stavbno okovje – Električne naprave za nadzor zapiranja vrat –Zahteve in preskusne metode SIST EN 1155:2000 SIST EN 1155:2000/ A1:2003 SIST EN 1155:2000/ A1:2003/AC:2006 Stavbno okovje – Naprave za usklajeno zapiranje vrat –Zahteve in preskusne metode SIST EN 1158:2000 SIST EN 1158:2000/ A1:2003 SIST EN 1158:2000/ A1:2003/AC:2006
Okovje Stavbno okovje – Ključavnice in zapahi – Mehanske ključavnice,zapahi in prijemniki – Zahteve in preskusne metode SIST EN 12209:2004 SIST EN 12209:2004/ AC:2006 Stavbno okovje – Enoosni tečaji – Zahteve in klasifikacija SIST EN 1935:2002 SIST EN 1935:2002/ AC:2004 Stavbno okovje-ključavnice in zapahi-Elektromehanske ključavnice in zaporne plošče-Zahteve in preskusne metode SIST EN 14846:2009
Industrijska vrata Vrata v industrijske in javne prostore ter garažna vrata – Standard za proizvod – 1. del: Proizvodi brez določenih lastnosti požarne odpornosti in dimotesnosti SIST EN 13241-1:2003+A1:2011
Senčila Zunanja senčila – Zahtevane lastnosti, vključno z varnostjo SIST EN 13561:2004+A1:2009 Polkna – Zahtevane lastnosti, vključno z varnostjo SIST EN 13659:2004+A1:2009
Stekla Steklo v stavbah – Posebni osnovni izdelki – Boro silikatno steklo – 1-2. del: Ovrednotenje skladnosti/standard za izdelke SIST EN 1748-1-2:2005 Steklo v stavbah – Posebni osnovni izdelki – 2-2.del: Steklena keramika – Ovrednotenje skladnosti/standard za izdelek SIST EN 1748-2-:2005 Steklo v stavbah – Toplotno utrjeno natrij-kalcijevo silikatno steklo –2.del: ovrednotenje skladnosti/standard za izdelek SIST EN 1863-2:2005 Steklo v stavbah – Toplotno kaljeno boro silikatno varnostno steklo – 2.del: Ovrednotenje skladnosti/standard za izdelek SIST EN 13024-2:2005 Steklo v stavbah – Steklo z nanosi – 4. del: Ovrednotenje skladnosti/standard za izdelek SIST EN 1096-4:2005 Steklo v stavbah – Toplotno kaljeno natrij-kalcijevo silikatno varnostno steklo – 2. del: Ovrednotenje skladnosti/standard za izdelek SIST EN 12150-2:2005
Steklo v gradbeništvu – Toplotno kaljeno natrij-kalcijevo silikatno utorjeno varnostno steklo – 2. del: Ovrednotenje skladnosti/standard za izdelek SIST EN 15683-2:2014 Steklo v stavbah Kemično utrjeno natrij-kalcijevo silikatno steklo – 2. del: Ovrednotenje skladnosti/standard za izdelek SIST EN 12337-2:2005 Steklo v stavbah – Osnovni izdelki iz zemljo alkalijskega silikatnega stekla – 2. del: Ovrednotenje skladnosti/standard za izdelek SIST EN 14178-2:2005 Steklo v stavbah – Osnovni izdelki iz natrij-kalcijevega silikatnega stekla – 9. del: Ovrednotenje skladnosti/standard za izdelek SIST EN 572-9:2005 Steklo v gradbeništvu – HS-preskus kaljenega natrijevega kalcijevegasilikatnega varnostnega stekla – 2. del:Ovrednotenje skladnosti/standard za izdelek SIST EN 14179-2:2005 Steklo v gradbeništvu – Kaljeno zemljo alkalijsko silikatno varnostno steklo – 2. del: Ocena skladnosti/standard za izdelek SIST EN 14321-2:2006
Steklo v gradbeništvu -HS – preskus kaljenega zemljo alkalijsko silikatnega varnostnega stekla – 2. del: Vrednotenje skladnosti/standard za izdelek SIST EN 15682-2:2013 Steklo v gradbeništvu – Lepljeno steklo in lepljeno varnostno steklo – Ovrednotenje skladnosti/standard za izdelek SIST EN 14449:2005 SIST EN 14449:2005 /AC:2006 Steklo v gradbeništvu – Izolacijsko steklo – 5. del: Ovrednotenje skladnosti SIST EN 1279-5:2005+A2:2010 Tesnilne mase za nekonstrukcijske stike v stavbah in na sprehajalnih površinah – 2.del: Tesnilne mase za zasteklitev SIST EN 15651-2:2013
Izdelki iz stekla Steklo v gradbeništvu- Ogledala iz stekla s srebrno prevleko za uporabo v notranjosti stavb -2.del: Ovrednotenje skladnosti/standard za izdelek SIST EN 1036-2:2008 Steklo v gradbeništvu-Stekleni zidaki in stekleni tlakovci-2.del: Ovrednostenje skladnosti, standard za izdelek SIST EN 1051-2:2008
Tesnost stavbnega pohištva Stavbno pohištvo, ki je izpostavljeno atmosferskim padavinam, mora biti ob upoštevanju lokalnih podnebnih razmer grajeno tako, da stavbo v skladu s 3. členom Pravilnika o zaščiti stavb pred vlago, ščiti pred atmosferskimi padavinami.
Stavbno pohištvo iz prejšnjega odstavka mora po standardu SIST EN 12208 izpolnjevati naslednje zahteve glede vodotesnosti: okna ter vhodna in balkonska vrata, vgrajena v pritličje ali prvo nadstropje stavbe, morajo ustrezati razredu 4A, okna ter vhodna in balkonska vrata, vgrajena v drugo ali tretje nadstropje stavbe, morajo ustrezati razredu 7A, okna ter vhodna in balkonska vrata, vgrajena v četrto ali višje nadstropje stavbe, morajo ustrezati razredu 9A. Vodotesnost stavbnega pohištva iz prejšnjega odstavka mora biti izmerjena po standardu SIST EN 1027
FASADNA ZASTEKLITEV
Izdelava, dobava in montaža aluminijastega stavbnega pohištva iz sistema Schüco. Uporaba tehnično sistemske rešitve opisane v nadaljevanju po posameznih postavkah in karakteristikah proizvajalca sistema Schüco za vse vgrajene elemente. Proizvod mora biti izdelan po navodilih proizvajalca, skladno s sistemskimi priročniki in skladno z veljavnimi harmoniziranimi standardi. Zaključki na gradbene elemente, morajo biti izvedeni, znotraj paro-nepropustni, zunaj pa paro-propustni in vodotesni (izvedeni po smernicah RAL montaže). V ceni vseh postavk, morajo biti zajeta vsa dela, dobava in montaža, osnovni material, steklo, pritrdilni in tesnilni material, okovje, zapiralno okovje ter material za vse zaključke. Izvajalec mora vse mere preveriti na licu mesta in izdelati ustrezno tehnično dokumentacijo in delavniške risbe v skladu z dogovorom s projektantom.
| B. | Okno Schüco AWS 75. SI
OKENSKA ZASTEKLITEV Kot naprimer: SCHÜCO AWS 75 BS. SI Visoko toplotno izoliran sistem za okna (Super Insulation) s 75 mm osnovne globine podboja, z večprekatnim sredinskim tesnilom. V področju prekinjenega toplotnega mosta je vstavljen dodatni izolativni material, spojni elementi so večkomorni. Integriran sistem, krila so nameščena za naležnim tesnilom na podboju. Svetla mera odpirajočih kril je enaka svetli meri fiksnih zasteklitev in/ali drugih polnitev. Stiki zunanje letvice za steklo so pokriti z zveznim (neprekinjenim) tesnilnim okvirjem, ki je na vogalih vulkaniziran. Vsi vogalni in T-spojniki so opremljeni z veznimi elementi, ki z svojo labirintno strukturo omogočajo kontrolirano razporeditev lepila. Spoji so na stikih opremljeni še s posebnimi tesnilnimi elementi oz. z ustreznim kotnikom. Zatesnitev T-spojev se izvede s sistemskimi tesnilnimi blazinicami in trajno elastičnim tesnilnim materialom v področju stičnih tesnilnih elementov labirintne oblike.
Toplotna izolativnost okna glede na tip vgrajenega stekla: Troslojno steklo Ug = 0,6 W/m2K Tipsko okovje Schüco Avantec SimplySmart. Odpiranje oken na Ventus z ročko, oziroma mehatronično odpiranje TipTronic. Upoštevati vse potrebne zaporne, tesnilne in zaključne elemente. Barva konstrukcije RAL po izbiri projektanta, strikturno, metalik končni sloj.
| C. | Vrata Schüco ADS 75 HD. HI
Visoko toplotno izolirani sistem za vrata s 75 mm osnovne gradbene globine za navznoter in navzven odpirajoča enokrilna in dvokrilna vrata, zunaj in znotraj je konstrukcija površinsko poravnana (podboj in krilo), po izbiri pa je lahko krilo pri navznoter odpirajočih vratih na notranji strani tudi 10 mm zamaknjeno nad okvir. Sistem je prirejen za vstavljanje polnitev, ki prekrivajo krilo. Sistem je namenjen tudi integraciji stranskih svetlob in nadsvetlob ter integriranju v Schüco fasadne sisteme. Konstrukcija za vrata je zunaj in znotraj površinsko poravnana – na obeh straneh se v običajni izvedbi sistema pojavi 5 mm neprekinjena senčna fuga, pri dvokrilnih paničnih vratih pa je ta fuga široka 11 mm.
Na notranji strani naležno krilo vrat z 10 mm zamikom nad okvir podboja, opremljeno s 3 kosi pripirnih tesnil, na zunanji strani 5 mm neprekinjena senčna fuga. Izolacijske letvice so za povišano izolacijo opremljene s penastim izolacijskim materialom. Profili za krila so opremljeni z deljenimi veznimi izolacijskimi letvicami. Vsi vogalni in T-spojniki so opremljeni z veznimi elementi, ki z svojo labirintno strukturo omogočajo kontrolirano razporeditev lepila. Spoji so na stikih opremljeni še s posebnimi tesnilnimi elementi oz. z ustreznim kotnikom. Zatesnitev T-spojev se izvede s sistemskimi tesnilnimi blazinicami in trajno elastičnim tesnilnim materialom v področju stičnih tesnilnih elementov labirintne oblike. Max. višina krila 3000 mm, max. širina krila 1400 mm Max. teža krila 200 kg Zaključki na gradbeni element morajo biti izvedeni po RAL smernicah montaže - znotraj paronepropustni, zunaj paropropustni, vodotesni. "
Toplotna izolativnost vrat glede na tip vgrajenega stekla: Troslojno steklo Ug = 0,6 W/m2K Okovje vrat je sistemsko po izboru glede na zahteve v objektu. Opremljeno z okovjem za izhod v paniki po SIST EN1125 standardu; funkcija (B, C, D, E, P) , valjčni tečaji, cilindrični vložek, samozapiralo. Vse kljuke, ročaji po izbiri projektanta iz Schüco asortimana. Upoštevati vse potrebne zaporne, tesnilne in zaključne elemente. Barva konstrukcije RAL po izbiri projektanta, strikturno, metalik končni sloj.
| E. | Požarna stena Schüco ADS 80 FR 30
Kompleten sistem protipožarne fasade iz aluminijskih profilov vse vste fasad vključno z dvojnimi fasadami okenski elementi z različnimi načini odpiranja nadgradnja fiksnih ali gibljivih lamel za sončno zaščito. inovativna integracija kablov za elektrifikacijo oken, senčil, senzorjev.. najmodernejša fasadna in protipožarna tehnika fasadna konstrukcija za vse protivlomne razrede
Vgradnja vrat T30
| 1. | SD 02 - požarna zasteklitev - učilnica proti hodniku
Sestava po detajlih - glej list
Schueco ADS 80 FR 30;
paneli sestavljeni iz zasteklitve, fiksno steklo, nadsvetloba, obsvetloba, 1x enokrilna vrata
Vključno z vsem pritrdilnim materialom, kljukami, cilindrično ključavnico in centralnim ključem.
|  | fiksna zasteklitev | m2 | 3.83 |  | 0
|  | 1x - ADS 80 FR 30, enokrilna vrata, 100/220 | m2 | 2.2 |  | 0
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka
Opombe:
| 2. | SD 04 - požarna zasteklitev - učilnica proti hodniku
Sestava po detajlih - glej list
Schueco ADS 80 FR 30;
paneli sestavljeni iz zasteklitve, fiksno steklo, 1x dvokrilnih vrat
Vključno z vsem pritrdilnim materialom, kljukami, cilindrično ključavnico in centralnim ključem.
|  | fiksna zasteklitev | m2 | 3.83 |  | 0
|  | 1x - ADS 80 FR 30, enokrilna vrata, 100/220 | m2 | 2.2 |  | 0
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka
Opombe:
| 3. | NO-07 - fasadno okno S fasade - 2. nadstropje - učilnica učno podjetje / inkubator
Sestava po detajlih - glej list SD, okvir in podboj v barvi pločevine LGM vzorec HR125
Schueco AWS 75. SI; Ucw < 1,0 W/m2K
Vključno z vsem pritrdilnim materialom.
|  | okno, dimenzij 250/280cm, (1kos=7,00m2), št. kos:1 | m2 | 7 |  | 0
|  | Notranja okenska polica iz teraco plošče, izdelana po vzoru na obstoječe, dolžine 2,5 m | kos | 1 |  | 0
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka
Opombe:
| 4. | NO-08 - fasadno okno V fasade - 1. nadstropje - naravoslovna učilnica
Sestava po detajlih - glej list SD, okvir in podboj v barvi pločevine LGM vzorec HR125
Schueco AWS 75. SI; Ucw < 1,0 W/m2K
Vključno z vsem pritrdilnim materialom.
|  | okno, dimenzij 60/210cm, (1kos=1,26m2), št. kos:1 | m2 | 1.26 |  | 0
|  | Notranja okenska polica iz teraco plošče, izdelana po vzoru na obstoječe, dolžine 2,5 m | kos | 1 |  | 0
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka
Opombe:
|  | STEKLARSKA IN ALU DELA Z VRATI IN OKNI SKUPAJ: |  |  |  | 0
| II. | DELA V GISPU
SPLOŠNA DOLOČILA
V vseh mavčnih stenah so vogali zaščiteni s tipskimi pocinkanimi pločevinastimi vogalniki sistema proizvajalca predelnih mavčnih sten!
V sanitarnih stenah je upoštevati vgradnjo elementov za pritrjevanje sanitarnih elementov - glej projekt arhitekture in strojnih instalacij - sanitarna oprema! Prav tako je potrebno všteti vsa bandažiranja in kitanja stikov!
Pri postavkah montažnih pregradnih sten in stropov iz mavcnih plošc se upoštevajo vsi stiki, lomi, kaskade, preboji, izrezi in zakljucki - glej projekt arhitekture, ki je sestavni del razpisne dokumentacije!
Upoštevati je potrebno vse zaključke na stene in ostale konzole, po načrtih stropov! Uporabljen je sistem kot naprimer KNAUF.
Pred izdelavo, montažo in polaganjem predelnih sten mora izvajalec preveriti in izmeriti dejanske izmere na gradbišču
in izvesti gradnjo skladno po navodilih prizvajalca. V postavki je potrebo zajeti in izdelati vsa vezna sredstva po navodilih proizvajalca, skladno s projektno dokumentacijo PZI.
Upoštevane morajo biti vse sestave konstrukcij po tej projektni dokumentaciji.
V montažnih predelnih stenah je potrebno upoštevati dodatne jeklene konstrukcijske ojačitve iz načrta gradbenih konstrukcij. Ojačitve kot naprimer jekleni stebri v stenah, jeklene nosilne ojačitve vratnih in okenskih okvirjev.
Potrebno je upoštevati uporabnost in delitev prostorov: - mokri prostori in temu primerno izbrati material - vodoodbojen, - komunikacijske površine - vsi sloji iz trde plošče kot npr. Knauf Diamant!
V vseh mavčnih stenah so vogali zaščiteni s tipskimi pocinkanimi pločevinastimi vogalniki sistema proizvajalca predelnih sten.
V sanitarnih stenah je upoštevati vgradnjo elementov za pritrjevanje sanitarnih elementov - glej projekt arhitekture in strojnih instalacij - sanitarna oprema! Prav tako je potrebno všteti vsa bandažiranja in kitanja stikov. Prav tako je potrebno upoštevati v nišah v učilnicah dodatne ojačitve v stenah, za vpenjanje visečih omaric.
Pri postavkah montažnih pregradnih sten in stropov iz mavcnih plošc se upoštevajo vsi stiki, lomi, kaskade, preboji, izrezi in zakljucki - glej projekt arhitekture, ki je sestavni del razpisne dokumentacije.
V suhomontažnih stenah iz mavčno-kartonskih plošč ob vratnih in okenjskih odprtinah, inštalacijskih odprtinah se skladno s tehničnimi smernicami proizvajalca kot npr. KNAUF vgradijo ustrezne ojačitve, odvisne od višine, širine in teže vratnih ter okenjskih kril.
Dela je treba izvajati po določilih veljavnih normativov in skladno z obveznimi standardi Pri izvedbi je treba upoštevati tudi navodila proizvajalca materiala, ki se uporablja pri izvedbi. Delo obrtnika obsega: dobavo vsega osnovnega in pomožnega materiala; prevoz materiala na objekt, z nakladanjem, razkladanjem, skladiščenjem in prenosi na objektu; čiščenje izdelkov oz. podlog pred pričetkom del; nanašanje osnovnih in končnih premazov z vsemi med fazami; čiščenje prostorov in izdelkov po opravljenem delu in zaščita do predaje naročniku; vsa dela v delavnici in na objektu z vsemi dajatvami; vsa dela in ukrepi po predpisih varstva pri delu.
Vse manjše izreze za instalacije, bandažiranje in kitanje stikov ter vijakov, kitanje vseh stikov med nosilnimi konstrukcijami in mavčnokartonskimi elementi z akrilnim kitom je zajeto v cenah na enoto. Mavčnokartonska dela se morajo izvajati po detajlih in navodilih proizvajalcev plošč. V primeru da posamezne postavke v popisu ne zajemajo celotnega opisa potrebnega za funkcionalno dokončanje postavke, mora ponudnik izvedbo le tega vključiti v ceno na enoto! Na mestih odprtin z vgradnjo vrat je izvesti ustrezno podkonstrukcijo, kar je zajeti v ceni po enoti posameznih sten!
Dela lahko izvaja le pooblaščeni izvajalec.
Standardi, ki se nanašajo mavčno kartonska dela, oziroma materiale, ki se uporabljajo pri mavčno kartonskih delih: Mavčne plošče – Definicije, zahteve in preskusne metode SIST EN 520:2005+A1:2009 Mavčni proizvodi, ojačeni z vlakni – Definicije, zahteve in preskusne metode SIST EN 13815:2006 Predizdelani paneli mavčnih plošč s kartonskim jedrom – Definicije, zahteve in preskusne metode SIST EN 13915:2007 Mavčne plošče za toplotno/zvočno izolacijo kompozitnih panelov – Definicije, zahteve in preskusne metode SIST EN 13950:2006 Elementi s kovinskimi okvirji za mavčne plošče – Definicije,zahteve in preskusne metode SIST EN 14195:2005 SIST EN 14195:2005/ AC:2006
Mavčne plošče, ojačane z vlakni – Definicije,zahteve in preskusne metode- 1.del:Mavčne plošče, ojačane z mrežo iz vlaken SIST EN 15283-1:2008+A1:2009 Mavčne plošče, ojačane z vlakni – Definicije,zahteve in preskusne metode- 2.del:Mavčne plošče z vlakni SIST EN 15283-2:2008+A1:2009 Tesnilni materiali za mavčne plošče – Definicije, zahteve in preskusne metode SIST EN 13963:2005 SIST EN 13963:2005/ AC:2006 Mavčne plošče iz reciklaže – Definicije, zahteve in preskusne metode SIST EN 14190:2005
Predoblikovane mavčne plošče – Definicije, zahteve in preskusne metode SIST EN 14209:2006 Mavčni elementi za viseče strope – Definicije, zahteve in preskusne metode SIST EN 14246:2006 SIST EN 14246:2006/AC:2007 Pomožni in dodatni kovinski profili za mavčne plošče – Definicije, zahteve in preskusne metode SIST EN 14353:2008+A1:2010 Lepila na osnovi mavca za toplotno, zvočno izolacijo kompozitnih panelov in mavčne plošče – Definicije, zahteve in preskusne metode SIST EN 14496:2006 Lepila za splošne namene montaže v gradbeništvu – zahteve in preskusne metode SIST EN 15274:2009 Združene polnilne in tesnilne mase-1.del:Specifikacija za toplo nanosljive tesnilne mase SIST EN 14188-1:2005 Tesnilne in zalivne mase-2.del:Specifikacija za hladne tesnilne mase SIST EN 14188-2:2005 Polnilne in tesnilne mase za stike – 3.del: Specifikacija za elastomerne tesnilne profile SIST EN 14188:3:2006
| 1. | PREDELNA STENA - enojna podkonstrukcija C50, dvojna obloga W112
Dobava, montaža in izdelava pregradna stena z oznako PZ 01, debeline 10cm, po načrtu PZI.
- 1,25cm trda gradbena plošča kot naprimer Diamant
- 1,25cm mavčno kartonska plošča kot naprimer Knauf GKBI
- 5 cm Mineralna volna, utreza zahtevam, SIST EN 13162 λD = 0,032 W/Mk;A1 po SIST EN 13501-1; kot naprimer URSA TSP; kovinska podkonstrukcija C50
- 1,25cm mavčno kartonska plošča kot naprimer Knauf GKBI
|  | - 1,25cm trda gradbena plošča kot naprimer Diamant | m2 | 8.85 |  | 0
| 2. | PREDELNA STENA - dvojna podkonstrukcija 2x C100, dvojna obloga W115
Dobava, montaža in izdelava pregradna stena z oznako PZ 04, debeline 25cm, po načrtu PZI.
- 1,25cm trda gradbena plošča kot naprimer Diamant
- 1,25cm mavčno kartonska plošča kot naprimer Knauf GKBI
- 10 cm Mineralna volna, utreza zahtevam, SIST EN 13162 λD = 0,032 W/Mk;A1 po SIST EN 13501-1; kot naprimer URSA TSP; kovinska podkonstrukcija C100
zračna plast
- 10 cm Mineralna volna, utreza zahtevam, SIST EN 13162 λD = 0,032 W/Mk;A1 po SIST EN 13501-1; kot naprimer URSA TSP; kovinska podkonstrukcija C100
- 1,25cm mavčno kartonska plošča kot naprimer Knauf GKBI
|  | - 1,25cm trda gradbena plošča kot naprimer Diamant | m2 | 7.8 |  | 0
| 3. | Dobava in montaža aluminijastih linijskih ojačitev za pulte obešene na mavčno kartonske montažne stene viseče omare, alu ojačitve izdelane po shemi PZI in sladno z navodili proizvajalca mavčnokartonskih sten.
|  | - ojačitve v steni - ocena | m' | 2.5 |  | 0
|  | DELA V GIPSU SKUPAJ: |  |  |  | 0
| III. | TALNE IN STENSKE OBLOGE
SPLOŠNA DOLOČILA
V primeru nejasnosti je izvajalec del oz. ponudnik, že v času izdelovanja ponudbe dolžan postaviti OVP zahtevo po pojasnitvi na način, ki je v skladu z izvajanjem javnega razpisa. Dela je potrebno izvajati v skladu z tehničnimi predpisi in normativi v soglasju z obveznimi standardi za polaganje tlakov. Delo obrtnika obsega: dobavo osnovnega materiala za talne obloge dobavo ostalega materiala masa za izravnavo podloge lepilo za lepljenje talnih oblog obrobne letve pritrdilni material za obrobne letve snemanje izmer v objektu pregled in čiščenje podlog nanašanje izravnalne mase vsa dela v delavnici in na objektu z dajatvami prevoz materiala in orodja na objekt, z nakladanjem, razkladanjem polaganje, prikrojitev in lepljenje talne obloge pritrjevanje obrob popravilo zidov ali stenskih oblog, če se poškodujejo
Opombe: izvajalec mora predložiti vzorce v potrditev OVP in ON ves vgrajeni material mora imeti ustrezne izjave o skladnosti V kolikor ni nizkostenska obroba popisana ločeno jo je zajeti v ceni osnovne postavke tlaka. V kolikor je v načrtu arhitekture predviden kitani stik med horizontalno in vertikalno površino, je potrebno PU kit zajeti v osnovni postavki tlaka.
V primeru da posamezne postavke v popisu ne zajemajo celotnega opisa potrebnega za funkcionalno dokončanje postavke, mora ponudnik izvedbo le tega vključiti v ceno na enoto! Pri vseh delih je upoštevati sorazmerje stroškov rganizacije in čiščenja po končanju vseh del.
Standardi, ki se nanašajo tlakarska dela, oziroma materiale, ki se uporabljajo pri tlakarskih delih. Lesene talne obloge – Lastnosti, ovrednotenje skladnosti in označevanje SIST EN 14342:2013 Netekstilne, tekstilne in laminirane (plastene) talne obloge – Bistvene značilnosti SIST EN 14041:2005 SIST EN 14041:2005/AC:2007 Podloge za športne dejavnosti – Notranje podloge za večnamensko uporabo – Specifikacija SIST EN 14904:2006 Površinske prevleke – zahteve SIST EN 12271:2007
Tankoplastne prevleke po hladnem postopku-Specifikacija SIST EN 12273:2009 Lepila za splošne namene montaže v gradbeništvu – zahteve in preskusne metode SIST EN 15274:2009 Združene polnilne in tesnilne mase -1.del:Specifikacija za toplo nanosljive tesnilne mase SIST EN 14188-1:2005 Tesnilne in zalivne mase -2.del:Specifikacija za hladne tesnilne mase SIST EN 14188-2:2005 Polnilne in tesnilne mase za stike – 3.del: Specifikacija za elastomerne tesnilne profile SIST EN 14188:3:2006 Tesnilne mase za nekonstrukcijske stike v stavbah in na sprehajalnih površinah – 4.del: Tesnilne mase za sprehajalne površine SIST EN 15651-4:2013
Izbor barve vseh finalnih tlakov in oblog potrdi projektant.
Končni izbor materialov in barv za finalne tlake potrdi OPA.
V ceni postavk je zajeti tudi izvedbo vzorcev vseh tlakov in oblog , vsak vzorec min. površine 1,5m2. Podane so dejanske neto površine tlakov.
| 1. | FINALNI TLAK V PROSTORIH - GUMA: (npr. NORA Nora Crossline 0882)
|  | Dobava in montaža homogene 1 slojne talne obloge iz kavčuka ( kot npr.NORAMENT 926 GRANO col. 0882 ) v ploščah. 3,50 mm. površina talne obloge je posebne 3 D izbočene kubične strukture, monolitno čista barva . Talna obloga mora ustrezati smernicami RAL UZ 120, požarna varnost :DIN 4102-B1 oz. EN 13 501-1-Cfl S1 - nezalepljeno oziroma B fl S1 - zalepljeno na mineralno podlago , ognjevarnost, talna obloga ne sprošča pri gorenju toksičnih plinov po DIN 53 436 DIN 51130-R10 varnost zdrsa, trdnost po ISO 7619 82 shore A, odpornost proti obrabi po ISO 4649, postopek A 115 mm3. barva po izbiri arhitekta.talna obloga se polaga na stik , brez varjenja (vroče , hladno) , talna obloga mora imeti krovni ekološki certifikat RAL UZ 120 ter Modri angel ; talna obloga je tovarniško brez dodatnih zaščitnih premazov in se jo vzdržuje z poliranjem , brez dodatnih zaščitnih premazov; stiki oblog brez dodatnega varjenja - bakteriološka ustreznost spoja . v ceno vključeno osnovno , začetno poliranje talne obloge Polaganje po navodilu proizvajalca. | m2 | 77.6 |  | 0
|  | Dobava in montaža obrobe višine10,0 cm , v osnovnem materialu , barvi kot gornja gumasta obloga NORA CROSSLINE 0882 , robni stik stena tla z spec. 1 K PUR fugirno maso - "hladni var" noraplan v barvi 6455, zaključek z ALU profilom. Radij zaokrožnice pri zapogibu iz horizontale v vertikalo min 15 mm. | m' | 43.2 |  | 0
|  | Izvedba izravnave podlage z izravnalno maso minimalne deb. 2mm in lepilo po navodilih proizvajalca, vključno z predpremazom. | m2 | 77.6 |  | 0
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka
Opombe:
| 2. | FINALNI TLAK V UČNEM PODJETJU
|  | Izvedba tlaka iz iglane podloge. Dobava in polaganje talne obloge Tecsom z individualno grafiko. Polaganje po načrtu. Dobava in vgradnja.Izvedba tlaka iz Tekstilne talne obloge v ploščah, tip vlakna »cut pila« , 100 % PA , gostota, število vlaken: 205.000 /m2, višina vlakna 3,4mm, kpl. debelina plošče 6,9mm, hrbtišče 100% recikliran pvc ojačana z stekelnimi vlakni , dimenzijska stabilnost po EN 986 manj kot 0,10%. Dobava in polaganje talne obloge Tecsom z individualno grafiko, kot npr. TECSOM 4090 DESIGN ; Polaganje po načrtu. | m2 | 78.5 |  | 0
|  | VOGALNI ZAKLJUČKI - ALU profil Dobava in vgranja zaključnega profila med tlakom in steno. Kot npr. Küffner G60-8, aluminij, prašno barvan RAL 1019 pričvrstitev s pomočjo posebnega montažnega lepila na ravno in čisto površino. Vključno z vsemi deli in materialom. | m' | 35.8 |  | 0
| 3. | Dobava in vgradnja talne dilatacije pod vrata in na stikih menjave tlakov. Sistemski profil iz ALU pločevine, kot npr.: Deflex 414. Vključno z vsemi deli in materialom. | m' | 3.2 |  | 0
| 4. | STENSKA AKUSTIČNA OBLOGA
Dobava, montaža in izdelava stenske obloge kot npr. Heradesign Acoustic po načrtu PZI.
- plošče Heradesign, zagotoviti različni nabor končne strukture - zagotoviti možnost nabora končne strukture PLANO, MICRO, SUPERFINE in FINE, glede na akustične zahteve prostora. V različnih barvah po RAL lestvici ali natur - projektant si pridržuje pravico do spremembe pozicije, obdelave in barve posameznih plošč. Izvajalec je dolžan pripraviti akustično preverbo prostorov - izračun akustike ene učilnice. Heradesign obloga se izvede 80 cm nad tlemi. Na spodnji strani se ne podkonstukciji izvede gradbene plošče, kot npr. Knauf Diamant
|  | - 5 cm Mineralna volna, utreza zahtevam, SIST EN 13162 λD = 0,032 W/Mk;A1 po SIST EN 13501-1; specifična masa mineralne volne minimalno 50kg/m3; kovinska podkonstrukcija C50 | m2 | 38.8 |  | 0
|  | Knauf Diamant | m2 | 11.2 |  | 0
Proizvajalec:
Tip:
Kataloška številka
Opombe:
| 5. | Izdelava, dobava in izvedba barvne tapete v učilnicah na obstoječe opečne stene. Tapeta izdelana z individualnim UV tiskom po barvni študiji arhitekture, vodoodporna in pralna. Priprava podlage, izravnava stene, tapeciranje, zaščita s prozorno disperzijsko barvo.
|  | naravoslovna učilnica, 1 komad | m2 | 29.5 |  | 0
|  | TALNE IN STENSKE OBLOGE DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
| IV. | SLIKOPLESKARSKA DELA:
SPLOŠNA DOLOČILA
V primeru nejasnosti je izvajalec del oz. ponudnik, že v času izdelovanja ponudbe dolžan postaviti OVP zahtevo po pojasnitvi na način, ki je v skladu z izvajanjem javnega razpisa. Izdela se vzorec barve vsake v velikosti najmanj 1,5m2, na licu mesta, na površini in v prostoru, ki se bo barval. Vzorec se izdela bodisi na končnem zaključnem sloju, ali v sklopu vzorca zaključnega sloja. Dela je treba izvajati po določilih veljavnih normativov in skladno z obveznimi standardi. Pri izvedbi je treba upoštevati tudi navodila proizvajalca materiala, ki se uporablja pri izvedbi.
V ceni posameznih postavk je zajeti tudi: dobavo vsega osnovnega in pomožnega materiala; prevoz materiala na objekt, z nakladanjem, razkladanjem, skladiščenjem in prenosi ; čiščenje izdelkov oz. podlog pred pričetkom del; nanašanje osnovnih in končnih premazov z vsemi med fazami; čiščenje prostorov in izdelkov po opravljenem delu in zaščita do predaje naročniku; vsa dela v delavnici in na objektu z vsemi dajatvami; vsa dela in ukrepi po predpisih varstva pri delu. Druge opombe: vsa dela se izvajajo po barvni študiji ali po potrditvi projektanta in naročnik V primeru da posamezne postavke v popisu ne zajemajo celotnega opisa potrebnega za funkcionalno dokončanje postavke, mora ponudnik izvedbo le tega vključiti v ceno na enoto! Pri vseh delih je upoštevati sorazmerje stroškov organizacije in čiščenja po končanju vseh del.
Vse stene na objektu se sistemsko prebarva z visoko-kvalitetnim latex mat premazom, primernim za zaščito in dekoracijo močno obremenjenih notranjih stenskih površin v hodnikih, avlah, stopniščih javnih površin – šol., v barvnih tonih, skladno z načrtom opreme oz/ali barvne študije. Preko končnega sloja se izvede še brezbarvni zaščitni premaz, primeren za premazovanje visoko kakovostnih disperzijskih premazov. Predvidena je novogradnja in rekonstrukcije obstoječega objekta, zato se zahteva oplesk, ki se lahko nanaša na različne površine in zagotavlja enakomeren ter enovit izgled, odpornost na pranje in razenje, pri čemer mora biti oplesk primeren za pleskanje: - vseh vrst mineralnih ometov, novi in starih, - vlakno cementnih plošč, - betona, - mavčno-kartonskih plošč, - starih premazov.
LASTNOSTI OPLESKA - visoka pralnost - odpornost na razenje - ne vsebuje topil - enostavno čiščenje - odpornost na kemikalije - široka izbira barvnih tonov
TEHNIČNE KARAKTERISTIKE Oplesk (premaz in zaščitni sloj) mora izpolnjevati skladno s standardom EN 13300: - pralnost - odpornost na mokro abrazijo = 1. razred - prekrivnost (v dveh, po potrebi v treh slojih) = 1. razred - sijaj = mat Osnovni barvni ton je bel, možnost niansiranja s pigmentnimi pastami, ki so primerne za barve na vodni osnovi, do 3% in z disperzijskimi barvami, ki so primerne za toniranje. Možnost nanašanja z valjčkom, čopičom ali z brizganjem.
PRIPRAVA PODLAGE IN SLOJI Izvajalec mora zagotoviti in izvesti ustrezno pripravo podlage, skladno z navodili sistemske rešitve proizvajalca premaza. Vsa potrebna dela in material je potrebno zajeti v ponudbeno ceno.
Zahteva se: 1. Odstranitev praha, slabo vezanih delcev in druge nečistoče iz podlage. a. stare opleske, ki odpadajo, se odstrani, b. večje razpoke in poškodovane dele podlage, se z ustreznimi materiali na mineralni osnovi zapolni, c. zdrave in ne-razpokane podlage, obarvane z gladkimi, sijajnimi ali polsijajnimi emajli ali diperzijskimi barvami se očisti in zbrusi. 2. Impregnacija: a. Beton – izvesti globinsko impregnacijo, a. apneno-cementni ometi, mavčno-kartonske plošče, več slojev vpojnih, nepralnih premazov, gladki, sijajni, pralni premazi – izvesti akrilno impregnacijo. 3. Glajenje – 2x kitanje s sistemskim kitom, z vmesnim in končnim brušenjem. 4. Končni premaz – minimalno 2x barvanje, pri neizpolnjevanju zahtevane prekrivnosti (1. razred ≥ 99,5% prekrivnost!) s ponudbo zagotoviti 3. Sloj. 5. Zaščitni sloj – sistemski zaščitni premaz, mat sijaj, ki ustreza podlogi navedeni v točki 4, brezbarvni zaključni premaz za zaščito močno obremenjenih, z disperzijskimi barvami prebarvanih notranjih stenskih površin.
| 1 | Skladno s splošnimi navodili - kitanje, brušenje in 3-kratno slikanje opečnih sten s kakovostno pralno disperzijsko barvo in končnim slojem za bolj obremenjene notranje stenske površine, pralno po EN 13300, dobro pokrivno, z vsemi preddeli, transporti in potrebnim materialom - SKLADNO Z NAVODILI, VKLJUČNO S PRIPRAVO POVRŠINE! Produkt, kot npr.: STO Piccolo L0228 ali L0226 - glej pozicijske načrte | m2 | 78 |  | 0
| 2. | Skladno s splošnimi navodili - kitanje, brušenje in slikanje sten iz mavčno kartonskih plošč, s kakovostno pralno disperzijsko barvo in konllnim slojem za bolj obremenjene notranje stenske površine, pralno po EN 13300, dobro pokrivno, z vsemi preddeli, transporti in potrebnim materialom - SKLADNO Z NAVODILI, VKLJUČNO S PRIPRAVO POVRŠINE! Produkt, kot npr.: STO Piccolo L0228 ali L0226 - glej pozicijske načrte | m2 | 12 |  | 0
.
| 3. | Dvakratno slikanje stropov iz AB plošč, s kakovostno pralno disperzijsko barvo za bolj obremenjene notranje stenske in stropne površine, pralno po EN 13300, dobro pokrivno, z vsemi preddeli, transporti in potrebnim materialom - brez latex sloja. Barva po barvni študiji. Vsi prostori v barvi RAL 1013, sanitarije v barvi RAL 9011. | m2 | 156 |  | 0
| 4. | Barvanje obtoječih grelnih teles - radiatorjev. Izvedba prašnega barvanja radiatorjev, vključno z demontažo, montažo in transportom v delavnico za barvanje. Barva po barvni študiji - RAL 1013. OCENA na KOS | kos | 6 |  | 0
|  | SLIKOPLESKARSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
| V. | GASILSKA OPREMA:
| 1. | Protipožarno tesnjenje prehodov instalacij skozi stene in plošče med požarnimi sektorji. Izvedba v skladu s požarnim elaboratom. | kos. | 2 |  | 0
|  | GASILSKA OPREMA SKUPAJ: |  |  |  | 0

## C1-EI-1.nadstropje
C1. | REKAPITULACIJA -1. nadstropje
SREDNJA TRGOVSKA ŠOLA-
A. | NARAVOSLOVNA UČILNICA
I | RAZSVETLJAVA |  |  |  | 0
II. | MOČ SPLOŠNO |  |  |  | 0
III. | MOČ |  |  |  | 0
IV. | MOČ- RAZDELILCI |  |  |  | 0
V. | INŠTALACIJA KOMUNIKACIJ |  |  |  | 0
VI. | JAVLJANJE POŽARA |  |  |  | 0
VII. | EL.URE |  |  |  | 0
VIII. | OZVOČENJE |  |  |  | 0
IX. | NEPREDVIDENO | 5% | 0.05 | 0 | 0
| SKUPAJ NARAVOSLOVNA UČILNICA |  |  |  | 0
A. | NARAVOSLOVNA UČILNICA
I | RAZSVETLJAVA
1. | dobava svetilk -Proizvajalec: Intra ali enakovredno podobno
S1.1 | Viseča svetilka dolžine 3082mm, DPR optika, moči 71W, temperatura svetlobe 3000K, FO, IP20, bele barve. S priborom za montažo in priklop. Energetska izkaznica: A++, Garancijska doba proizvajalca: 7 let Proizvajalec: INTRA Tip: GYON | kom | 8 |  | 0
S2 | Viseča svetilka dolžine 1968mm, DPR optika, moči 35W, asimetrična, temperatura svetlobe 3000K, FO, IP20, bele barve. S priborom za montažo in priklop Energetska izkaznica: A++; garancijska doba: 7 let Proizvajalec: INTRA Tip: GYON | kom | 1 |  | 0
V1 | Stropna svetilka zasilne, oz. varnostne razsvetljave, moči 0.8W, temperatura svetlobe 4000K, v pripravnem spoju, IP42. S priborom za montažo in priklop Energetska izkaznica: A+; Garancijska doba: 5 let Enakovredno ali boljše kot: Proizvajalec: LINERGY Tip: VIALED | kom | 1 |  | 0
V3 | Stropna svetilka zasilne, oz. varnostne razsvetljave, moči 1.7W, temperatura svetlobe 4000K, v trajnem spoju, IP40. S priborom za montažo in priklop in piktogramom za smer umika Energetska izkaznica: A+, Garancijska doba: 5 let Enakovredno ali boljše kot: Proizvajalec: LINERGY Tip: LYRA | kom | 1 |  | 0
2. | Demontaža obstoječih svetil, z odvozom na deponijo | kom | 10 |  | 0
3. | Demontaža obstoječih stikal, z odvozom na deponijo | kom | 5 |  | 0
4. | Montaža svetilk , komplet s priklopom | kom | 9 |  | 0
5. | Montaža svetilk varnostne razsvetljave, komplet s priklopom | kom | 2 |  | 0
6. | Dobava in montaža obešalnega pribora za svetilke, skupaj | kpl | 1 |  | 0
7. | Dobava in montaža oprema TEM Čatež ali podobno
| stikalo podometno, šolsko , odporno na udarce,komplet z dozo - belo | kom | 5 |  | 0
| stikalo podometno -izmenično, šolsko varnostno, odporno na udarce, komplet z dozo - belo | kom | 0 |  | 0
8. | dobava in položitev vodnika NYM 3 x 1,5mm2Cu | m | 90 |  | 0
9. | dobava in položitev vodnika NYM 5 x 1.5mm2Cu | m | 40 |  | 0
11. | dobava in položitev JC cevi 16mm | m | 80 |  | 0
12. | dobava in položitev JC cevi 23mm | m | 30 |  | 0
13. | dolbenje obstoječih zidov za polaganje cevi in ponovna poravnava | m | 70 |  | 0
14. | dolbenje obstoječega stropa za polaganje cevi in ponovna poravnava, predvideno | m | 40 |  | 0
15. | pregled varnostne razsvetljave | kom | 1 |  | 0
| SKUPAJ RAZSVETLJAVA |  |  |  | 0
II. | MOČ SPLOŠNO
1. | Izdelava in namestitev nalepk za označevanje elementov | kpl | 1 |  | 0
2. | Izdelava in namestitev trajnih nalepk za oznako nalepk za označevanje elementov | kpl | 1 |  | 0
3. | Izdelava foto dokumentacije izvedbe instalacije med gradnjo | kpl | 1 |  | 0
4. | Zarisovanje in dokumentiranje sprememb med gradnjo za potrebe izdelave PID načrtov | kpl | 1 |  | 0
5. | Pregled in meritve elektroinstalacij za 1.F v skladu s standardi SIST HD 60364, HD 61439 in izdelava zapisnika in poročila opregledu v skladu s standardom SIST HD 60364. pregled in meritve lahko opravi samopreglednik oz. merilec, ki ima potrdilo o opravljeni kvalifikaciji za preglednika zahtevnih NN električnih instalacij. | kpl | 1 |  | 0
6. | Drobni montažni material, transport in manipulacijski stroški | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ MOČ SPLOŠNO |  |  |  | 0
III. | MOČ
1. | odstranitev obstoječe instalacije in poravnava | kpl | 1 |  | 0
2. | odstranitev obstoječih vtičnic in poravnava | kpl | 1 |  | 0
3. | prestavitev obstoječih stikal za žaluzije, komplet z materialom | kom | 1 |  | 0
4. | dobava in položitev vodnika NYM 3 x 1,5mm2Cu | m | 180 |  | 0
5. | dobava in položitev vodnika NYM 3 x 2,5mm2Cu | m | 150 |  | 0
6. | dobava in položitev vodnika NYM 5 x4mm2Cu | m | 10 |  | 0
7. | dobava in položitev vodnika H07Z-K-J 10mm2Cu | m | 10 |  | 0
8. | dobava in položitev JC cevi 16mm | m | 160 |  | 0
9. | dobava in položitev JC cevi 23mm | m | 0 |  | 0
10. | dobava in položitev JC cevi 29mm | m | 40 |  | 0
vodniki za razvod
11. | dobava in položitev vodnika NYM 5 x 10mm2Cu | m | 60 |  | 0
12. | dobava in montaža nadometnega plastičnega parapetnega kanala ELBA ali podobni dvoprekatni 110/50mm, komplet s pokrovom in končnimi elementi, l=2,0m | kom | 2 |  | 0
13. | dobava in montaža nadometnega plastičnega parapetnega kanala ELBA ali podobni dvoprekatni 110/50mm, komplet s pokrovom in končnimi elementi, l=0,6m | kom | 1 |  | 0
14. | dobava in montaža nadometnega plastičnega parapetnega kanala ELBA ali podobni dvoprekatni 110/50mm, komplet s pokrovom in končnimi elementi, l=1,0m | kom | 0 |  | 0
15. | Dobava in montaža kabelske police , komplet z obešalnim priborom, konzolami in ozemljitvami, PK100 | m | 4 |  | 0
15a. | Dobava in montaža kabelske police , komplet z obešalnim priborom, konzolami in ozemljitvami, PK200 | m | 20 |  | 0
16. | Dobava in montaža talne doze osnovna enota tip 896.36 za vgradnjo v tla, komplet, Legrand ali podobno | m | 9 |  | 0
17. | Dobava in montaža talne doze (tip4) - plastični vložek za višino montaže 75mm, za 18modulov,komplet z praznimi namestitvenimi dozami, komplet s pokrovom za gumo,barva po izbiri arhitekta in vgrajeno opremo, komplet, Legrand ali podobno, komplet z nastavitvijo višine | kom | 9 |  | 0
enofazna šuko vgradna vtičnica, bela, tip Mosaic kom 6
drobni material
18. | Dobava in montaža PVC talnega profila za talni razvod instalacije tip 896.69 - troprekatni, dimenzij 150x38mm , komplet z pritrdilnimi elementi, Legrand ali podobno, dolbenje tal in poravnava je zajeto v popisu arhitekture | m | 7 |  | 0
19. | Dobava in montaža PVC talnega profila za talni razvod instalacije tip 896.68 - dvoprekatni, dimenzij 100x38mm , komplet z pritrdilnimi elementi, Legrand ali podobno, dolbenje tal in poravnava je zajeto v popisu arhitekture | m | 20 |  | 0
20. | Dobava in montaža PVC vertikalnega napajalnega kanala za razvod instalacije- dvoprekatni, dimenzij 100x38mm , komplet , Legrand ali podobno, komplet z dolbenjem zidu in ponovno poravnavo | m | 4 |  | 0
21. | Dobava in montaža PVC kolena 90 za napajalni kanal za razvod instalacije- dvoprekatni, dimenzij 100x38mm , komplet , Legrand ali podobno, komplet z dolbenjem zidu in ponovno poravnavo | kom | 2 |  | 0
22. | Dobava in montaža oprema TEM Čatež ali podobni
| enofazna šuko podometna vtičnica,šolska varnostna, odporno na udarce, komplet z dozo-bela, IP20 | kom | 4 |  | 0
| enofazna šuko podometna vtičnica,šolska varnostna, odporno na udarce-dvojna, komplet z dozo-bela, IP20 | kom | 6 |  | 0
| enofazna šuko podometna vtičnica,šolska varnostna, odporno na udarce-trojna, komplet z dozo-bela, IP20 | kom | 1 |  | 0
| tipkalo za pogon platna podometno, komplet z dozo-belo | kom | 1 |  | 0
| enofazna šuko po vtič v PPK -dvojna , komplet z dozo-bela | kom | 4 |  | 0
| enofazna šuko po vtič v PPK -trojna , komplet z dozo-bela | kom | 1 |  | 0
23. | Enako, samo linijska prenapetostna zaščita vgrajena v parapetni kanal, mini, razred 3 (C ). 275V, 3kA | kom | 2 |  | 0
24. | Izvod za izenačevanje potenciala z vodnikom H07V-K-rz 4 mm2Cu položenim delno v parapetnem lkanalu, delno v cevi l= 6m | m | 20 |  | 0
25. | Zatesnitve prebojev skozi požarni zid, komplet z materialom in oznako | kpl | 1 |  | 0
26. | Priklop elementov | kom | 4 |  | 0
27. | Priklopi ozemljitev | kom | 2 |  | 0
28. | Meritve instalacije | klp | 1 |  | 0
| SKUPAJ MOČ |  |  |  | 0
IV. | MOČ - RAZDELILCI
etažni razdelilci so kovinski podometne izvedbe, z vrat, razdelilci v učilnicah so plastičnii.
Dovodni in odvodni kabli so na zgornji strani etažnih razdelilecev, za razdellilce v učilnicah so dovodi spodaj in zgoraj
Opremljeni so z vrati po robu obloženimi z gumijastim profilom.
Na vratih razdelilca je tipska ročica s tritočkovnim zapiranjem - tipsko ključavnico.. Na notransnji strani vrat je žep za načrte.
Na zunanji strani vrat morajo biti napisne ploščice in oznake v skladu z zahtevami standarda . Na razdelilniku je označena vrsta napajanja, sistem zaščite, oznaka izdelovalca….
Vsak element v razdelilcu mora biti označen z oznako iz sheme razdelilnika.
Vsi razdelilci morajo imeti naravno prezračevanje. Zaščita razdelilcev IP43.
Za vsak razdelilec j epotrebno izdelati delavniške risbe izgledov razdelilcev glede na ponujano opremo, ki jo mora potrditi nadzornik.V vsakem razdelilcu mora biti predvideno 25% rezerve v prostoru.
1. | Dobava in montaža razdelilca naravoslovne učilnice, R-1N-nr plastična podometna trovrstna omarica za 3x12elementov, prozorna vrata, dimezij 320x560x90mm, opremljenega z opremo po enopolni shemi | kom | 1 |  | 0
stikalo FID440, Id=0,03A Eti Izlake kom 1
kontaktor R25-20 Eti kom 1
instal. odklopnik Etimat 6/10A kom 8
tipka na šini za vklop - črna, Eti Izlake kom 1
tipka na šini za izklop - rdeča, Eti Izlake kom 1
signalna svetilka na šini - zelena kom 8
LED dioda na ohišju razdelilca za oznako napetosti - rdeča kom 3
prenapetostni odvodniki.275V, 5kA kom 4
drobni material
2. | Dobava in montaža etažnega razdelilca R-1N pločevinasta omarica z vrati, dimezij 590x640x250mm,vgrajena podometno s tipsko ključavnico, opremljenega z opremo po enopolni shemi | kom | 1 |  | 0
glavno stikalo SV463 na šini Eti Izlake kom 1
stikalo SS116, na šini, Eti Izlake kom 1
instal. odklopnik Etimat 6/16A kom 7
instal. odklopnik Etimat 6/10A kom 26
instal. odklopnik Etimat 6/4A kom 1
instal. odklopnik Etimat 6/20A kom 3
prenapetostni odvodniki.275V, 10kA kom 4
napajjalnik 230/24V=;100W kom 1
drobni material
3. | Odstranitev obstoječega etažnega razdelilca, prevezava obstoječih tokokrogov na nov razdelilec,komplet | kom | 1 |  | 0
4. | Predelava obst. razdelilca Rg, vgradnja dodatne opreme: | kom | 1 |  | 0
varovalka 3x32A kom 1
5. | priklop novega dovoda do etažnega razdelilca | kom | 2 |  | 0
| SKUPAJ RAZDELILCI |  |  |  | 0
V. | INŠTALACIJA KOMUNIKACIJ
glavna komunikacijska in etažna komunikacijska omara sta obstoječi.
1. | Predelava obstoječih komunikacijskih priključkov iz nadometne v podometno verzijo, komplet, z dolbenjem zidu in ponovno poravnavo | kom | 3 |  | 0
2. | prevezava v obstoječi komunikacijski omari | klp | 1 |  | 0
3. | Izvod za komunikacijsko vtičnico z vodnikom F/UTP cat6A, položenim v talnem kanalu oz. IC | m | 80 |  | 0
4. | dobava in položitev JC 16 v steni in stropu | m | 0 |  | 0
5. | dobava in položitev JC 23 v steni | m | 4 |  | 0
6. | Meritev instalacije in izdelava merilnih protokolov cat 6+E | kom | 5 |  | 0
7. | Dobava in montaža univerzalne komunikacijske vtičnice-dvojne, kategorije 6, vgrajene v PPK | kom | 1 |  | 0
7a. | Dobava in montaža univerzalne komunikacijske vtičnice-dvojne, kategorije 6, vgrajene v mizi | kom | 1 |  | 0
8. | priklopi elementov | klp | 1 |  | 0
9. | Dobava in montaža kabelske police , komplet z pritrdilnim priborom in ozemljitvami, PK100 | m | 0 |  | 0
10. | Dobava in montaža kabelske police , komplet z pritrdilnim priborom in ozemljitvami, PK100 s pokrovom | m | 0 |  | 0
11. | Vključitev novega porabnika v sistem | klp | 1 |  | 0
12. | prestavitev obstoječe instalacije za Wifi dostop iz nadometne v podometno komplet z dolbenjem in poravnavo, l=8m | klp | 1 |  | 0
| SKUPAJ INŠTALACIJA KOMUNIKACIJ |  |  |  | 0
Opomba : sistem telefonije se prilagodi obstoječemu sistemu
Opomba: Aktivna oprema za optiko ni predmet tega popisa. Izvede se v dogovoru z investitorjem.
Aktivna oprema za WiFi dostopne točke, je obstoječa.
VI. | JAVLJANJE POŽARA
Garancijska doba za AKU baterije mora biti najmanj 24 mesecev ! Požarna centrala in prenos signala zajeta v 2. fazi. Oprema Siemmens ali podobna
1. | Adresni ročni javljalnik požara; Siemmens ali podobno z izolatorjem in pleksi zaščito | kom | 0 |  | 0
2. | Tablica z nalepko ročni javljalnik | kom | 0 |  | 0
3. | adresabilni optično dimni javljalnik, zaznava dima na principu foto - optike nastavljiv tudi kot izolator linije, Ø 90 x 31mm (h), požarni centrali posreduje informacije o nivoju zaprašenosti, v načinu pregleda omogoča preko led indikatorja prikaz adrese javljalnika, v načinu delovanja pa led indikator prikazuje stanje javljalnika | kom | 2 |  | 0
4. | Podnožje za adresne javljalnike | kom | 2 |  | 0
5. | adresabilna Sirena 24V za notranjo montažo(rdeča),102dB nizka 63mm | kom | 0 |  | 0
6. | Označevalna plošča HUPA, rdeče barve z belim simbolom, 125mm x 125mm | kom | 0 |  | 0
7. | Pridržalni elektromagnet; EM, 24V elektromagnet za pridržanje vrat, 100kg držalne sile, s tipko za deblokado magneta | kom | 0 |  | 0
8. | Konzola za elektromagnet; konzola oziroma nosilec za montažo elektromagnetnega držala, za 300kg elektromagnet | kom | 0 |  | 0
9. | IO500 1 vhod / 1 izhod, nastavljiv vhodno izhodni modul, rele 30Vdc/1A (nc ali no), napajanje preko požarne linije, 1 relejski izhod, 1 el. vhod, 1 el. izhod, v ohišju, izvršilni modul vklop/izklop | kom | 0 |  | 0
10. | Označevalna plošča ROČNI JAVLJALNIK, rdeče barve z belim simbolom,125mm x 125mm | kom | 0 |  | 0
11. | Označevalna ploščica, rdeče barve z belo vgravirano oznako, 55mm x 30mm | kom | 2 |  | 0
12. | Izdelava programa za požarni sistem | kpl | 1 |  | 0
13. | Dobava in položitev vodnika IY(St)Y 2x2x0,8mm-Bd (rdeč), položen v JC cevi v steni ali stropu | m | 80 |  | 0
14. | Dobava in položitev vodnika NYM 2x1,5mm2Cu, položen v JC cevi v steni | m | 0 |  | 0
15. | Instalacijska cev JC16 v betonu, komplet z dolbenjem zidu, stropa,s polaganjem in ponovno poravnavo | m | 50 |  | 0
16. | Dobava in montaža javljalnikov, hup | kom | 2 |  | 0
17. | Dobava in montaža ter priklop vmesnikov | kom | 0 |  | 0
18. | Programiranje - parametriranje sistema, spuščanje sistema v obratovanje, testiranje sistema, predaja sistema | kpl | 1 |  | 0
19. | Pregled sistema s strani pooblaščenca; pridobitev Potrdila o brezhibnem delovanju - SISTEM ZA JAVLJANJE POŽARA | kpl | 1 |  | 0
20. | sodelovanje serviserja pri pregledu | kpl | 1 |  | 0
21. | Meritve električnih instalacij sistema požarnega javljanja s strani pooblaščenega merilca s certificiranim merilnim instrumentom | kpl | 1 |  | 0
22. | Drobni, nespecificirani, pritrdilni in vezni material | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ JAVLJANJE POŽARA |  |  |  | 0
VII. | EL.URE
el.ure so obstoječe
1. | Odstranitev obstoječe nadometne instalacije - prestavitev v podometno, komplet | kom | 0 |  | 0
2. | Instalacijska cev JC16 , komplet z dolbenjem zidu, stropa,s polaganjem in ponovno poravnavo | m | 0 |  | 0
3. | prestavitev obstoječega vodnika v novo cev JC16 , komplet | m | 0 |  | 0
4. | prestavitev obstoječe ure, komplet | kom | 0 |  | 0
5. | prestavitev priključkov za projektor iz stropa na steno nad tablo, komplet z materialom | kom | 1 |  | 0
6. | odstranitev obstoječih projektorjev | kom | 1 |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
VIII. | OZVOČENJE
ozvočenje je deloma obstoječe
1. | Odstranitev obstoječe nadometne instalacije - prestavitev v podometno, komplet | kom | 1 |  | 0
2. | Instalacijska cev JC16 , komplet z dolbenjem zidu, stropa,s polaganjem in ponovno poravnavo | m | 50 |  | 0
3. | prestavitev obstoječega vodnika v novo cev JC16 , komplet | m | 15 |  | 0
4. | prestavitev obstoječega zvočnika, komplet | kom | 1 |  | 0
5. | dobava in montaža novega nadometnega zvočnika, splošno ozvočenje, enakega kot so obstoječi, komplet | kom | 0 |  | 0
6. | dobava in montaža podometne vtičnice z Audio priključkom (mono), komplet z dozo, komplet z dolbenjem zidu | kom | 1 |  | 0
7. | dobava in montaža podometne vtičnice z Audio priključkom (stereo), komplet z dozo, komplet z dolbenjem zidu | kom | 1 |  | 0
8. | YSLY 3x1,5 mm2 kabel za zvočnike | m | 25 |  | 0
9. | Globoka doza Fi 60 za regulatorje, podometno | kos | 1 |  | 0
10. | odstranitev nadometnih obstoječih regulatorjev glasnosti | kos | 1 |  | 0
11. | dobava in montažanovih podometnih reglatorjev glasnosti | kos | 1 |  | 0
12. | dobava in montažanovih podometnih reglatorjev glasnosti vgrajenih v PPk kanal, za tablo | kos | 1 |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
Opomba:
Multimedijska oprema ni predmet tega popisa.

## C2-EI-2.nadstropje
C2. | REKAPITULACIJA -2. nadstropje
SREDNJA TRGOVSKA ŠOLA
A. | UČILNICA POSLOVNI INKUBATOR
I | RAZSVETLJAVA |  |  |  | 0
II. | MOČ SPLOŠNO |  |  |  | 0
III. | MOČ |  |  |  | 0
IV. | MOČ- RAZDELILCI |  |  |  | 0
V. | INŠTALACIJA KOMUNIKACIJ |  |  |  | 0
VI. | JAVLJANJE POŽARA |  |  |  | 0
VII. | EL.URE |  |  |  | 0
VIII. | OZVOČENJE |  |  |  | 0
IX. | NEPREDVIDENO | 5% | 0.05 | 0 | 0
| SKUPAJ 3.FAZA |  |  |  | 0
I | RAZSVETLJAVA
1. | dobava svetilk -Proizvajalec: Intra ali enakovredno podobno
S7 | Viseča svetilka premera 400mm, SOP optika, moči 36W, temperatura svetlobe 3000K, FO, IP20, bele barve. S priborom za montažo in priklop Energetska izkaznica: A++,Garancijska doba: 7 let Proizvajalec: INTRA Tip: LONA | kom | 18 |  | 0
S8 | Viseča dekorativna svetilka, SOP optika, moči 11W, temperatura svetlobe 3000K, FO, IP20, črne barve. S priborom za montažo in priklop Energetska izkaznica: A++, Garancijska doba: 7 let Proizvajalec: INTRA, Tip: ZOE | kom | 3 |  | 0
S9.1 | Viseča dekorativna lesena sestavljena svetilka premera 600mm, moči 15W, temperatura svetlobe 3000K, FO, IP20. S priborom za montažo in priklop Energetska izkaznica: A+; Garancijska doba: 5 let Enakovredno ali boljše kot: Proizvajalec: DAVID TRUEBRIDGE Tip: CORAL | kom | 2 |  | 0
S9.2 | Viseča dekorativna lesena sestavljena svetilka premera 800mm, moči 15W, temperatura svetlobe 3000K, FO, IP20. S priborom za montažo in priklop Energetska izkaznica: A+, Garancijska doba: 5 let Enakovredno ali boljše kot: Proizvajalec: DAVID TRUEBRIDGE Tip: CORAL | kom | 2 |  | 0
V1 | Stropna svetilka zasilne, oz. varnostne razsvetljave, moči 0.8W, temperatura svetlobe 4000K, v pripravnem spoju, IP42. S priborom za montažo in priklop Energetska izkaznica: A+; Garancijska doba: 5 let Enakovredno ali boljše kot: Proizvajalec: LINERGY Tip: VIALED | kom | 1 |  | 0
V3 | Stropna svetilka zasilne, oz. varnostne razsvetljave, moči 1.7W, temperatura svetlobe 4000K, v trajnem spoju, IP40. S priborom za montažo in priklop in piktogramom za smer umika Energetska izkaznica: A+, Garancijska doba: 5 let Enakovredno ali boljše kot: Proizvajalec: LINERGY Tip: LYRA | kom | 1 |  | 0
2. | Demontaža obstoječih svetil, z odvozom na deponijo | kom | 15 |  | 0
3. | Demontaža obstoječih stikal, z odvozom na deponijo | kom | 6 |  | 0
4. | Montaža svetilk , komplet s priklopom | kom | 25 |  | 0
5. | Montaža svetilk varnostne razsvetljave, komplet s priklopom | kom | 2 |  | 0
6. | Dobava in montaža obešalnega pribora za svetilke, skupaj | kpl | 1 |  | 0
7. | Dobava in montaža oprema TEM Čatež ali podobno
| stikalo podometno, šolsko , odporno na udarce,komplet z dozo - belo | kom | 8 |  | 0
8. | dobava in položitev vodnika NYM 3 x 1,5mm2Cu | m | 220 |  | 0
9. | dobava in položitev vodnika NYM 5 x 1.5mm2Cu | m | 40 |  | 0
10. | dobava in položitev JC cevi 16mm | m | 200 |  | 0
11. | dobava in položitev JC cevi 23mm | m | 30 |  | 0
12. | dolbenje obstoječih zidov za polaganje cevi in ponovna poravnava | m | 40 |  | 0
13. | dolbenje obstoječega stropa za polaganje cevi in ponovna poravnava, predvideno | m | 30 |  | 0
14. | pregled varnostne razsvetljave | kom | 1 |  | 0
| SKUPAJ RAZSVETLJAVA |  |  |  | 0
II. | MOČ SPLOŠNO
1. | Izdelava in namestitev nalepk za označevanje elementov | kpl | 1 |  | 0
2. | Izdelava in namestitev trajnih nalepk za oznako nalepk za označevanje elementov | kpl | 1 |  | 0
3. | Izdelava foto dokumentacije izvedbe instalacije med gradnjo | kpl | 1 |  | 0
4. | Zarisovanje in dokumentiranje sprememb med gradnjo za potrebe izdelave PID načrtov | kpl | 1 |  | 0
5. | Pregled in meritve elektroinstalacij za 1.F v skladu s standardi SIST HD 60364, HD 61439 in izdelava zapisnika in poročila opregledu v skladu s standardom SIST HD 60364. pregled in meritve lahko opravi samopreglednik oz. merilec, ki ima potrdilo o opravljeni kvalifikaciji za preglednika zahtevnih NN električnih instalacij. | kpl | 1 |  | 0
6. | Drobni montažni material, transport in manipulacijski stroški | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ MOČ SPLOŠNO |  |  |  | 0
III. | MOČ
1. | odstranitev obstoječe instalacije in poravnava | kpl | 1 |  | 0
2. | odstranitev obstoječih vtičnic in poravnava | kpl | 1 |  | 0
3. | prestavitev obstoječih stikal za žaluzije, komplet z materialom | kom | 1 |  | 0
4. | dobava in položitev vodnika NYM 3 x 1,5mm2Cu | m | 250 |  | 0
5. | dobava in položitev vodnika NYM 3 x 2,5mm2Cu | m | 50 |  | 0
6. | dobava in položitev vodnika NYM 5 x4mm2Cu | m | 20 |  | 0
7. | dobava in položitev vodnika H07Z-K-J 10mm2Cu | m | 20 |  | 0
8. | dobava in položitev JC cevi 16mm | m | 200 |  | 0
9. | dobava in položitev JC cevi 23mm | m | 10 |  | 0
10. | dobava in položitev JC cevi 29mm | m | 30 |  | 0
vodniki za razvod
11. | dobava in položitev vodnika NYM 5 x 16mm2Cu | m | 60 |  | 0
12. | dobava in montaža nadometnega plastičnega parapetnega kanala ELBA ali podobni dvoprekatni 110/50mm, komplet s pokrovom in končnimi elementi, l=2,0m | kom | 3 |  | 0
12a. | dobava in montaža nadometnega plastičnega parapetnega kanala ELBA ali podobni dvoprekatni 110/50mm, komplet s pokrovom in končnimi elementi, l=1,0m | kom | 1 |  | 0
12b. | dobava in montaža nadometnega plastičnega parapetnega kanala ELBA ali podobni dvoprekatni 110/50mm, komplet s pokrovom in končnimi elementi, l=0,6m | kom | 1 |  | 0
13. | Dobava in montaža kabelske police , komplet z obešalnim priborom, konzolami in ozemljitvami, PK100 | m | 18 |  | 0
14. | Dobava in montaža kabelske police , komplet z obešalnim priborom, konzolami in ozemljitvami, PK200 | m | 12 |  | 0
15. | Dobava in montaža talne doze osnovna enota tip 896.36 za vgradnjo v tla, komplet, Legrand ali podobno- | kom | 9 |  | 0
16. | Dobava in montaža talne doze (tip1) - plastični vložek za višino montaže 75mm, za 12modulov,komplet z praznimi namestitvenimi dozami, komplet s pokrovom za gumo,barva po izbiri arhitekta in vgrajeno opremo, komplet, Legrand ali podobno, komplet z nastavitvijo višine | kom | 7 |  | 0
enofazna šuko vgradna vtičnica, bela, tip Mosaic kom 5
komunikacijska vtičnica RJ45, bela, tip Mosaic kom 2
drobni material
17. | Dobava in montaža talne doze (tip3) - plastični vložek za višino montaže 75mm, za 18modulov,komplet z praznimi namestitvenimi dozami, komplet s pokrovom za gumo,barva po izbiri arhitekta in vgrajeno opremo, komplet, Legrand ali podobno, komplet z nastavitvijo višine | kom | 2 |  | 0
enofazna šuko vgradna vtičnica, bela, tip Mosaic kom 7
komunikacijska vtičnica RJ45, bela, tip Mosaic kom 4
drobni material
18. | Dobava in montaža PVC talnega profila za talni razvod instalacije tip 896.68 - dvoprekatni, dimenzij 100x38mm , komplet z pritrdilnimi elementi, Legrand ali podobno, dolbenje tal in poravnava je zajeto v popisu arhitekture | m | 30 |  | 0
18a. | Dobava in montaža PVC talnega profila za talni razvod instalacije tip 896.69 - troprekatni, dimenzij 150x38mm , komplet z pritrdilnimi elementi, Legrand ali podobno, dolbenje tal in poravnava je zajeto v popisu arhitekture | m | 3 |  | 0
19. | Dobava in montaža PVC vertikalnega napajalnega kanala za razvod instalacije- dvoprekatni, dimenzij 100x38mm , komplet , Legrand ali podobno, komplet z dolbenjem zidu in ponovno poravnavo | m | 4 |  | 0
20. | Dobava in montaža PVC kolena 90 za napajalni kanal za razvod instalacije- dvoprekatni, dimenzij 100x38mm , komplet , Legrand ali podobno, komplet z dolbenjem zidu in ponovno poravnavo | kom | 5 |  | 0
Dobava in montaža oprema TEM Čatež ali podobni
21. | enofazna šuko podometna vtičnica,šolska varnostna, odporno na udarce, komplet z dozo-bela, IP20 | kom | 4 |  | 0
22. | enofazna šuko podometna vtičnica,šolska varnostna, odporno na udarce-dvojna, komplet z dozo-bela, IP2 | kom | 6 |  | 0
23. | enofazna šuko podometna vtičnica,šolska varnostna, odporno na udarce-trojna, komplet z dozo-bela, IP3 | kom | 1 |  | 0
24. | enofazna šuko po vtič v PPK -dvojna , komplet z dozo-bela | kom | 3 |  | 0
25. | enofazna šuko po vtič v PPK -trojna , komplet z dozo-bela | kom | 4 |  | 0
26. | Dobava in montaža UPS napajalnika za komunikacijsko omaro, -vgradni panelni230V, 2 kVA, komplet z opremo in zagonom | kom | 1 |  | 0
27. | Enako, samo linijska prenapetostna zaščita vgrajena v parapetni kanal, mini, razred 3 (C ). 275V, 3kA | kom | 4 |  | 0
28. | Izvod za izenačevanje potenciala z vodnikom H07V-K-rz 4 mm2Cu položenim delno v parapetnem lkanalu, delno v cevi l= 6m | m | 20 |  | 0
29. | Zatesnitve prebojev skozi požarni zid, komplet z materialom in oznako | kpl | 1 |  | 0
30. | Priklop elementov | kom | 4 |  | 0
31. | Priklopi ozemljitev | kom | 4 |  | 0
32. | Meritve instalacije | klp | 1 |  | 0
| SKUPAJ MOČ |  |  |  | 0
IV. | MOČ - RAZDELILCI
etažni razdelilci so kovinski podometne izvedbe, z vrat, razdelilci v učilnicah so plastičnii.
Dovodni in odvodni kabli so na zgornji strani etažnih razdelilecev, za razdellilce v učilnicah so dovodi spodaj in zgoraj
Opremljeni so z vrati po robu obloženimi z gumijastim profilom.
Na vratih razdelilca je tipska ročica s tritočkovnim zapiranjem - tipsko ključavnico.. Na notransnji strani vrat je žep za načrte.
Na zunanji strani vrat morajo biti napisne ploščice in oznake v skladu z zahtevami standarda . Na razdelilniku je označena vrsta napajanja, sistem zaščite, oznaka izdelovalca….
Vsak element v razdelilcu mora biti označen z oznako iz sheme razdelilnika.
Vsi razdelilci morajo imeti naravno prezračevanje. Zaščita razdelilcev IP43.
Za vsak razdelilec j epotrebno izdelati delavniške risbe izgledov razdelilcev glede na ponujano opremo, ki jo mora potrditi nadzornik.V vsakem razdelilcu mora biti predvideno 25% rezerve v prostoru.
1. | Dobava in montaža razdelilcaračunalniške učilnice, R-2N-ru3 plastična podometna trovrstna omarica za 3x18modulov, prozorna vrata, dimezij 425x610x90mm, opremljenega z opremo po enopolni shemi | kom | 1 |  | 0
stikalo FID440, Id=0,03A Eti Izlake kom 1
kontaktor R25-20 Eti kom 1
instal. odklopnik Etimat 6/10A kom 12
tipka na šini za vklop - črna, Eti Izlake kom 1
tipka na šini za izklop - rdeča, Eti Izlake kom 1
signalna svetilka na šini - zelena kom 12
LED dioda na ohišju razdelilca za oznako napetosti - rdeča kom 3
prenapetostni odvodniki.275V, 5kA kom 4
drobni material
2. | Dobava in montaža etažnega razdelilca R-2N pločevinasta omarica z vrati, dimezij 590x640x250mm,vgrajena podometno s tipsko ključavnico, opremljenega z opremo po enopolni shemi | kom | 1 |  | 0
glavno stikalo SV463 na šini Eti Izlake kom 1
stikalo SS116, na šini, Eti Izlake kom 1
instal. odklopnik Etimat 6/16A kom 10
instal. odklopnik Etimat 6/10A kom 15
instal. odklopnik Etimat 6/20A kom 9
prenapetostni odvodniki.275V, 10kA kom 4
drobni material
5. | Odstranitev obstoječega etažnega razdelilca , komplet | kom | 1 |  | 0
6. | Predelava obst. razdelilca Rg, vgradnja dodatne opreme: | kom | 1 |  | 0
varovalka 3x32A kom 1
7. | priklop novega dovoda do etažnega razdelilca | kom | 2 |  | 0
| SKUPAJ RAZDELILCI |  |  |  | 0
V. | INŠTALACIJA KOMUNIKACIJ
glavna komunikacijska in etažna komunikacijska omara sta obstoječi.
1. | Odstranitev obstoječe instalacije vučilnici, komplet | kom | 1 |  | 0
2. | Dobava in montaža prostostoječe komunikacijske omarice za računalniške učilnice, dimenzij 600x600x2000mm, komplet z vrati in z opremo: | kom | 1 |  | 0
patch panel za 24 Snap-in konektorjev, 19ˇ, 1HU, z izvlečnim mehanizmom kom 4
LANmark5, snap-in konektor, cat 6+, screened, rear cover, kom 96
povezovalni kabel RJ45-RJ45, cat6+,screened, PVC, 1,0m kom 90
el. Razdelilec 7x230V kom 1
ozemljitvena letev (N-101.001) kom 1
prenapetostna zaščita linij kom 1
ozemljitev kom 1
police kom 1
optični panel za 12 LC adapterjev -4 vlaken 50/125um kom 1
optični adapter LC duplex, MM kom 1
optični zaključni kabel LC, MM, 50um/125/900, 1.5m kom12
optična kaseta s pokrovom in 2 kosov ščit optičnega zvara kom 1
varjenje optičnega vlakna kom 10
priprava opt. kabla za varjenje (do 12 vlaken ) kom 2
sestavljanje in montaža opt. patch panela (do 12 vlaken) kom 1
vgradnja aktivna oprema za optiko kpl 1
hladilna enota kom 1
digitalni termostat s tipalom kom 1
4. | prevezava v obstoječi komunikacijski omari | klp | 1 |  | 0
5. | priklop vodnikov na novo omaro | klp | 1 |  | 0
6. | Izvod med etažno komunikacijsko omaro in novo kom omarico z vodnikom F/UTP cat6A, položenim na KP, l= 25m | kom | 4 |  | 0
7. | Izvod med etažno komunikacijsko omaro in novo omarico z optičnim vodnikom FO 4 vlakna, 50/125um, OM 3, multimode, , položenim na KL, l=25m | kom | 1 |  | 0
8. | Izvod za komunikacijsko vtičnico z vodnikom F/UTP cat6A, položenim v talnem kanalu oz. IC | m | 300 |  | 0
9. | dobava in položitev JC 16 v steni in stropu | m | 15 |  | 0
10. | dobava in položitev JC 23 v steni | m | 15 |  | 0
11. | Meritev instalacije in izdelava merilnih protokolov cat 6+E | kom | 27 |  | 0
12. | Dobava in montaža univerzalne komunikacijske vtičnice-dvojne, kategorije 6, | kom | 2 |  | 0
13. | priklopi elementov | klp | 1 |  | 0
14. | Meritve optičnih vodnikov | klp | 1 |  | 0
15. | Dobava in montaža kabelske police , komplet z pritrdilnim priborom in ozemljitvami, PK100 | m | 20 |  | 0
16. | Dobava in montaža kabelske police , komplet z pritrdilnim priborom in ozemljitvami, PK100 s pokrovom | m | 3 |  | 0
17. | Dobava in montaža kabelske police , komplet z pritrdilnim priborom in ozemljitvami, PK200 | m | 6 |  | 0
18. | Dobava in montaža kabelske police , komplet z pritrdilnim priborom in ozemljitvami, PK200 s pokrovom | m | 3 |  | 0
19. | Priklopi optičnega vodnika | klp | 2 |  | 0
20. | Označitve optičnih vodnikov | klp | 1 |  | 0
21. | Vključitev novega porabnika v sistem | klp | 1 |  | 0
22. | prestavitev obstoječe instalacije za Wifi dostop iz nadometne v podometno komplet z dolbenjem in poravnavo, l=8m | klp | 1 |  | 0
23. | prestavitev obstoječe komunikacijske omarice za inkubator , komplet | kom | 1 |  | 0
24. | podaljšanje obstoječih vodnikov za obstoječo omarico , komplet | kom | 1 |  | 0
| SKUPAJ INŠTALACIJA KOMUNIKACIJ |  |  |  | 0
Opomba : sistem telefonije se prilagodi obstoječemu sistemu
Opomba: Aktivna oprema za optiko ni predmet tega popisa. Izvede se v dogovoru z investitorjem.
Aktivna oprema za WiFi dostopne točke, je obstoječa.
VI. | JAVLJANJE POŽARA
1. | Adresni ročni javljalnik požara; Siemmens ali podobno z izolatorjem in pleksi zaščito | kom | 0 |  | 0
2. | Tablica z nalepko ročni javljalnik | kom | 0 |  | 0
3. | adresabilni optično dimni javljalnik, zaznava dima na principu foto - optike nastavljiv tudi kot izolator linije, Ø 90 x 31mm (h), požarni centrali posreduje informacije o nivoju zaprašenosti, v načinu pregleda omogoča preko led indikatorja prikaz adrese javljalnika, v načinu delovanja pa led indikator prikazuje stanje javljalnika | kom | 2 |  | 0
4. | Podnožje za adresne javljalnike | kom | 2 |  | 0
5. | adresabilna Sirena 24V za notranjo montažo(rdeča),102dB nizka 63mm | kom | 1 |  | 0
6. | Označevalna plošča HUPA, rdeče barve z belim simbolom, 125mm x 125mm | kom | 1 |  | 0
7. | Pridržalni elektromagnet; EM, 24V elektromagnet za pridržanje vrat, 100kg držalne sile, s tipko za deblokado magneta | kom | 0 |  | 0
8. | Konzola za elektromagnet; konzola oziroma nosilec za montažo elektromagnetnega držala, za 300kg elektromagnet | kom | 0 |  | 0
9. | IO500 1 vhod / 1 izhod, nastavljiv vhodno izhodni modul, rele 30Vdc/1A (nc ali no), napajanje preko požarne linije, 1 relejski izhod, 1 el. vhod, 1 el. izhod, v ohišju, izvršilni modul vklop/izklop | kom | 0 |  | 0
10. | Označevalna plošča ROČNI JAVLJALNIK, rdeče barve z belim simbolom,125mm x 125mm | kom | 0 |  | 0
11. | Označevalna ploščica, rdeče barve z belo vgravirano oznako, 55mm x 30mm | kom | 2 |  | 0
12. | Izdelava programa za požarni sistem | kpl | 1 |  | 0
13. | Dobava in položitev vodnika IY(St)Y 2x2x0,8mm-Bd (rdeč), položen v JC cevi v steni ali stropu | m | 70 |  | 0
14. | Dobava in položitev vodnika NYM 2x1,5mm2Cu, položen v JC cevi v steni | m | 0 |  | 0
15. | Instalacijska cev JC16 v betonu, komplet z dolbenjem zidu, stropa,s polaganjem in ponovno poravnavo | m | 40 |  | 0
16. | Dobava in montaža javljalnikov, hup | kom | 3 |  | 0
17. | Dobava in montaža ter priklop vmesnikov | kom | 0 |  | 0
18. | Programiranje - parametriranje sistema, spuščanje sistema v obratovanje, testiranje sistema, predaja sistema | kpl | 1 |  | 0
19. | Pregled sistema s strani pooblaščenca; pridobitev Potrdila o brezhibnem delovanju - SISTEM ZA JAVLJANJE POŽARA | kpl | 0 |  | 0
20. | sodelovanje serviserja pri pregledu | kpl | 1 |  | 0
21. | Meritve električnih instalacij sistema požarnega javljanja s strani pooblaščenega merilca s certificiranim merilnim instrumentom | kpl | 0 |  | 0
22. | Drobni, nespecificirani, pritrdilni in vezni material | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ JAVLJANJE POŽARA |  |  |  | 0
VII. | EL.URE
el.ure so obstoječe
1. | Odstranitev obstoječe nadometne instalacije - prestavitev v podometno, komplet | kom | 1 |  | 0
2. | Instalacijska cev JC16 , komplet z dolbenjem zidu, stropa,s polaganjem in ponovno poravnavo | m | 15 |  | 0
3. | prestavitev obstoječega vodnika v novo cev JC16 , komplet | m | 15 |  | 0
4. | prestavitev obstoječe ure, komplet | kom | 1 |  | 0
5. | prestavitev priključkov za projektor iz stropa na steno nad tablo, komplet z materialom | kom | 1 |  | 0
6. | odstranitev obstoječih projektorjev | kom | 1 |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
VIII. | OZVOČENJE
ozvočenje je obstoječe
1. | Odstranitev obstoječe nadometne instalacije - prestavitev v podometno, komplet | kom | 2 |  | 0
2. | Instalacijska cev JC16 , komplet z dolbenjem zidu, stropa,s polaganjem in ponovno poravnavo | m | 20 |  | 0
3. | prestavitev obstoječega vodnika v novo cev JC16 , komplet | m | 15 |  | 0
4. | prestavitev obstoječega zvočnika, komplet | kom | 2 |  | 0
5. | dobava in montaža novega nadometnega zvočnika, splošno ozvočenje, enakega kot so obstoječi, komplet | kom | 0 |  | 0
6. | dobava in montaža podometne vtičnice z Audio priključkom (mono), komplet z dozo, komplet z dolbenjem zidu | kom | 2 |  | 0
7. | dobava in montaža podometne vtičnice z Audio priključkom (stereo), komplet z dozo, komplet z dolbenjem zidu | kom | 1 |  | 0
8. | YSLY 3x1,5 mm2 kabel za zvočnike | m | 25 |  | 0
9. | Globoka doza Fi 60 za regulatorje, podometno | kos | 1 |  | 0
10. | odstranitev nadometnih obstoječih regulatorjev glasnosti | kos | 1 |  | 0
11. | dobava in montažanovih podometnih reglatorjev glasnosti | kos | 1 |  | 0
12. | dobava in montažanovih podometnih reglatorjev glasnosti vgrajenih v PPk kanal, za tablo | kos | 1 |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
Opomba:
Multimedijska oprema ni predmet tega popisa.